Р О С С И Й С К А Я   Ф Е ДЕ Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 2017 г.             № 1041

О создании комиссии по проведению проверки

готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, расположенных

на территории Некрасовского муниципального района

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от 16.06.2017 г. № 0862 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Некрасовского муниципального района к отопительному периоду 2017–2018 годов», Администрация Некрасовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Некрасовского муниципального района.

2.	Утвердить прилагаемые:

2.1.	Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Некрасовского муниципального района (далее - Комиссия).

2.2. Состав Комиссии.

2.3. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Некрасовского муниципального района.

3.	Разместить настоящее постановление на официальном сайте Некрасовского муниципального района.

4.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Щербака А.О.

5.	Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Некрасовского

муниципального района                                                             А.Н. Коротаев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы  муниципального

района                                                                                               Щербак А.О.

Заведующий юридическим отделом

Администрации Некрасовского МР                                              Ю.Е. Будилко

НАПРАВИТЬ:

Управление образования

Комитет по культуре и туризму

ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ»

МУ «КС ЖКХ и ТП НМР»

МУП ЖКХ «Бурмакино»

МУП ЖКХ «Заволжское»

МУП «Энергоресурс»

ООО «Прибрежное коммунальное предприятие»

МУП «РКЦ ЖКУ»

Сельское поселение Бурмакино

Сельское поселение Некрасовское

Сельское поселение Красный Профинтерн

ЗАО «Левашово»

ОАО «Яркоммунсервис»

ФГБУ«ЦЖКУ»

ОАО «Санаторий «Золотой Колос»

Северная дирекция ДТВС ОАО «РЖД»

Исп. Золоткова А.В.

4-10-54

|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации Некрасовского муниципального района от _________ № _______ |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному периоду

2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Некрасовского муниципального района

1. Общие положения

  - Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Некрасовского муниципального района (далее – Комиссия) устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также  порядок ее работы.

  - В своей деятельности Комиссия подчиняется главе Некрасовского муниципального района.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Минэнерго России  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от 16.06.2017г. № 0862 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Некрасовского муниципального района к отопительному периоду 2017–2018 годов», Уставом Некрасовского муниципального района, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- 	контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного фонда, социальной сферы, объектов тепловой энергетики, инженерных сетей и оборудования, расположенных на территории Некрасовского муниципального района;

- 	анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, объектов тепловой энергетики, инженерных сетей и оборудования к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

-	осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, объектов тепловой энергетики, инженерных сетей и оборудования к работе в отопительный период;

-	исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений входящих в состав Администрации Некрасовского муниципального района, организаций и предприятий Некрасовского муниципального района необходимые документы и иные сведения по вопросам деятельности Комиссии;

- 	привлекать к участию в работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- 	вносить на рассмотрение в Администрацию Некрасовского муниципального района предложения по вопросам, требующим решения Администрации Некрасовского муниципального района.

3.2. Комиссия обладает иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением, задачами и функциями.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно, но не реже одного раза в две недели.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

4.4. Результаты проверки, осуществленной настоящей Комиссией, оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии. Замечания по результатам проверки отражаются в Перечне замечаний, прилагаемом к акту проверки готовности.

|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации Некрасовского муниципального района от 2017 № ______ |
| --- | --- |

Состав комиссии

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Некрасовского муниципального района

| Щербак А.О. | – | Заместитель главы Некрасовского муниципального района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Снакин К.С. | – | Директор МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики», заместитель председателя комиссии |
| Золоткова А.В. | – | Ведущий специалист по ЖКХ МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики», секретарь комиссии |
| Лосев В.А. | – | Глава сельского поселения Некрасовское (по согласованию) |
| Старинов Ю.В. | – | Глава сельского поселения Бурмакино (по согласованию) |
| Терехова Е.В. | – | Глава сельского поселения Красный Профинтерн (по согласованию) |
| Видасов В.Б. | – | Директор МУП «Энергоресурс» (по согласованию) |
| Мельников А.В. | – | И.о. директора МУП ЖКХ «Заволжское» (по согласованию) |
| Алсултанов Р.А. | – | Директор МУП ЖКХ «Бурмакино» (по согласованию) |
| Карпов И.Л. | – | Директор МУП «РКЦ ЖКУ» (по согласованию) |
| Грибова Н.Б. | – | Директор ООО «ПКП» (по согласованию) |
| Гусарин М.Ю. | – | Директор ОАО «Яркоммунсервис» (по согласованию) |
| Чистякова С.А. | – | начальник Комитета по культуре и туризму (в части проверки подведомственных объектов) |
| Балуева Н.Н. | – | начальник Управления образования (в части проверки подведомственных объектов) |
| Королев М.В. | – | Директор ОАО «Санаторий «Золотой Колос» (по согласованию) |
| Зверев В.В. | – | Директор ЗАО «Левашово» (по согласованию) |
| Гончарук И.А. | – | начальник Ярославского участка ФГБУ «ЦЖКУ» (по согласованию) |
| Баташов Д.А. | – | главный врач ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» (в части проверки подведомственных объектов) (по согласованию) |
| Иванов К.Г. | – | Начальник участка Ярославского территориалного участка Северной дирекции по тепловодоснабжению- структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» (по соглавсованию) |
|  | – | Представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

|  | Приложение № 3 к Постановлению администрации Некрасовского муниципального района от _______2017 № _____ |
| --- | --- |

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии,  расположенных на территории Некрасовского муниципального района

1.	Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии,  расположенных на территории Некрасовского муниципального района (далее - Программа) является оценка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов, источники тепловой энергии и теплопотребляющее оборудование которых подключено к системе централизованного теплоснабжения.

2.	Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго России  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3.	Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Некрасовского муниципального района осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2019 годов, согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Некрасовского муниципального района

| № п.п. | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | с 01.09.2017 по 15.10.2017 | в соответствии с главой III Правил |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в т.ч. 18 учреждений образования | с 01.08.2017 по 15.09.2017 | в соответствии с главой IV Правил |
| 3. | Жилищный фонд: Управляющие компании, ТСЖ | с 01.08.2017 по 15.09.2017 | в соответствии с главой IV Правил |
| 4. | Прочие потребители тепловой энергии | с 10.09.2017 по 15.09.2017 | в соответствии с главой IV Правил |

4.	Комиссия осуществляет проверку в соответствии с утвержденным перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии (приложение №1 к Программе), в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.

5.	В целях проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций, и потребителей тепловой энергии для участия в Комиссии, по согласованию, могут привлекаться представители Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов  Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, источники тепловой энергии и теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения.

7.	В рамках проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8.	В период проведения проверки Комиссия рассматривает предоставленные потребителем тепловой энергии документы по выполнению планов ремонтных работ, информацию о выполнении ремонтных работ.

9.	Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению №4 к Программе.

10.	Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов потребителей тепловой энергии согласно приложению №4 к Программе.

11.	Акты проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно приложения №4 к Программе.

12.	В акте проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, по итогам проверки, содержатся следующие выводы Комиссии:

-	объект проверки готов к отопительному периоду;

-	объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

-	объект проверки не готов к отопительному периоду.

13.	При наличии у Комиссии замечаний к выполнению или при невыполнении требований по готовности к акту проверки готовности прилагается Перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков устранения.

14.	Паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению №5 к Программе и выдается по каждому объекту проверки не позднее 15 дней с даты подписания акта, в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания выданные Комиссией, устранены в установленные в Перечне сроки.

15.	Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 октября 2017 года.

16.	В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.

17.	Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных, в Перечне замечаний по выполнению (невыполнению) требований о готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний по выполнению (невыполнению) требований о готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссией оформляется повторный акт проверки с выводом о готовности проверяемой организации к отопительному периоду, Паспорт готовности в таком случае не выдается.

Приложение №1

к Программе

Перечень

теплоснабжающих, теплосетевых организаций, и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Теплоснабжающие организации, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование предприятий и организаций | Количество котельных, шт. | Плановая дата проверки |
| МУП «Энергоресурс» | 1 | с 01.09.2017 - 15.10.2017 |
| МУП ЖКХ «Заволжское» | 4 | с 01.09.2017 - 15.10.2017 |
| МУП ЖКХ «Бурмакино» | 2 | с 01.09.2017 - 15.10.2017 |
| ЗАО «Левашово» | 1 | с 01.09.2017 - 15.10.2017 |
| ОАО «Санаторий «Золотой Колос» | 1 | с 01.09.2017 - 15.10.2017 |
| ОАО «РЖД» | 1 | с 01.09.2017 - 15.10.2017 |
| АО «ГУ ЖКХ» | 1 | с 01.09.2017 - 15.10.2017 |
| ОАО «Яркоммунсервис» | 7 | с 01.09.2017 - 15.10.2017 |
| Потребители тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. |  |  |
| Граждане-потребители, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом |  | 01.09.2017-15.09.2017 |
| Социально-значимые категории потребителей: - органы государственной власти; - медицинские учреждения; - учебные заведения начального и среднего образования; - учреждения социального обеспечения. |  | 01.09.2017-15.09.2017 |

Приложение №2

к Программе

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1)	наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным Законом от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2)	готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3)	соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4)	наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5)	функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-	укомплектованность указанных служб персоналом;

-	обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

-	нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-	первичными средствами пожаротушения;

6)	проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7)	организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8)	обеспечение качества теплоносителей;

9)	организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10)	обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11)	обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-	готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

-	соблюдение водно-химического режима;

-	отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-	наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-	наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-	наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-	проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-	выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-	выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-	наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)	наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего Приложения №2.

Приложение №3

к Программе

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1)	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3)	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4)	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5)	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6)  состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7)	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8)	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)	работоспособность защиты систем теплопотребления;

10)	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11)	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)	плотность оборудования тепловых пунктов;

13)	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17)	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3, приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения №3.

Приложение №4

к Программе

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                      "__" _______________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                         (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной

____________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

____________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________.________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/______гг.

<*>_________________________________________________________________,

Председатель комиссии:    ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           ______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.

_____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя), теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

-----------------------------------------------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №5

К Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан___________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка  готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ N ________.

________________________________________________________________________

м.п.                      (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,  образовавшего комиссию

по проведению проверку готовности к отопительному периоду).