## Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

## ЯРОСЛАВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.08.2017 №1266

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Некрасовское

Некрасовского муниципального района

Ярославской области

Руководствуясь ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Некрасовского муниципального района, Администрация Некрасовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Некрасовское Некрасовского муниципального района Ярославской области.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Некрасовского муниципального района Логинову К.Э.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального района                                           А.Н. Коротаев

Приложение

к Постановлению Администрации

Некрасовского муниципального района

от ______________ № ________________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Некрасовское

на 2011-2020 годы

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Некрасовское на 2011-2020 г.г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", постановление Правительства Ярославской области от 26 ноября 2008 года N 626-п "О концепции областной целевой программы "Реформированиие жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы", постановление Правительства Ярославской области от 2 ноября 2010 г. N 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 N 626-п" (с изменениями от 14 марта 2011 г.), - - федеральный закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ «» О теплоснабжении», - -генеральный план сельского поселения Некрасовское. |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Некрасовское |
| Исполнители программы | - Администрация сельского поселения Некрасовское; - Организации жилищно-коммунального комплекса. |
| Контроль за реализацией программы | Глава сельского поселения Некрасовское |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Некрасовское. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 4.Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения Некрасовское. |
| Сроки реализации программы | 2011 год – 2020 год Этапы: 2011-2014гг., 2015-2020гг. С перспективой до 2030года |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - ремонт и модернизация котельных; - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 2. В сфере водоснабжения: - промывка и ремонт артезианских скважин; - промывка центрального водопровода; -завершение строительства комплекса сооружений подземного водоснабжения (д.Пирогово); - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы; - мероприятия по уменьшению водопотребления, т.ч. установка приборов учета 3. В сфере водоотведения: - обследование, изготовление проектно-сметной документации, устройство нитрификации стоков с целью снижения загрязнений в стоках; - капитальный ремонт оборудования; - реконструкция системы электроснабжения; - замена устаревшего оборудования. 4. Газификация: - строительство межпоселкового газопровода (д.Пирогово-д.Веденское); - повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения Некрасовское; - строительство котельной для теплоснабжения больничного корпуса МУЗ Некрасовская ЦРБ. 5. Утилизация ТБО: - замена и установка контейнеров; - строительство полигона ТБО; - рекультивация объектов захоронения ТБО; - обеспечение надлежащего сбора, вывоза и утилизации ТБО и ЖБО. 6. Энергосбережение: - установка узлов учета и регулирования тепловой энергии; - проведение энергоаудита. |

- 2. Характеристика сельского поселения Некрасовское

Сельское поселение Некрасовское является административным центром Некрасовского муниципального района, расположенного в восточной половине центральной части Ярославской области. Он граничит с Ярославским районом на западе и северо-западе, с Даниловским районом - на севере и Гаврилов-Ямским районом на юге и юго-западе. На северо - востоке и востоке район граничит с Костромской областью. Расположен на правом берегу реки Волги при впадении в неё реки Солоницы, в 45 км к востоку от Ярославля, где находится ближайшая железнодорожная станция.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ярославской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Территорию сельского поселения образуют территории 71 административно-территориальной единицы с общей численностью постоянно проживающего населения 9,36 тыс.человек.

Общая площадь земель сельского поселения в его современных административных границах 31521 га, в том числе сельхозугодий 15492 га. Общая площадь застроенных земель 9458 га. Протяженность дорог в сельском поселении Некрасовское составляет 105,9 км, в том числе с твердым покрытием  45 км.

Основные предприятия поселения: машиностроительный завод (выпускает технологическое оборудование и запасные части для пищевой промышленности), завод кровельных материалов.

Сельское поселение Некрасовское — известный курорт на базе месторождения минеральной воды.

Геология, современный рельеф и экзогенные процессы

В ходе длительного геологического развития и особенно в результате действия четвертичного оледенения на территории района сформировался выровненный рельеф с абсолютными отметками высот от 169 м (д.дубки) до 82 м (пойма р.Солоницы у п.Некрасовское ).

Наиболее высокие (абс.выс. 110-115 м) участки древних водоразделов, простирающихся с северо-запада на юго-восток, наследуются в современном рельефе. Мощность четвертичных отложений колеблется от нескольких метров до 250 м.

Современная пойма развита по долинам всех крупных и мелких рек, протекающих по Некрасовскому району. В результате подпора вод (высота подпора 6-7 м) пойма р.Волги, а также приустьевые участки поймы р.Солоницы большей частью затоплены водами Горьковского водохранилища.

В долине р.Солоницы наблюдается два уровня пойм (низкая пойма высотой до 0,7 м, над урезом реки развита узкой полосой и высокая пойма высотой 2,5-3,5 м, над урезом реки достигает иногда значительной ширины - до 2-3 км в месте слияния с долиной р.Ингорь). На мелких реках и ручьях обычно про слеживается только один уровень поймы.

Из современных геоморфологических процессов на территории поймы развиты эоловые процессы, размыв и заболачивание. Эоловые процессы выражаются в образовании мелких закрепленных эоловых бугров и дюн на надпойменных террасах рек. Перевеванuю подвергаются тонкозернистые пески дюн и древних береговых валов. Возникновение современного перевевания вызывается уничтожением растительного покрова при вырубке леса, выпасе скота, проходке дорог, распахивании и т.д. Современный размыв проявляется в развитии оврагов и промоин и подмыве берегов рекой. Подмыв берегов про слеживается на р.Солонице. Поднятие уровня грунтовых вод в результате подпора р.Волги плотиной Горьковской ГЭС, затрудненный сток и наличие близко залегающего водоупора (морены) создают условия для заболачивания на участках выровненного рельефа с затрудненным стоком на моренной равнине и участках с близко залегающим от поверхности уровнем грунтовых вод на надпойменных террасах.

Климатические условия

Климат Некрасовского района умеренно-континентальный с умеренно-холодной зимой и теплым летом. Переходные черты климата от морского к континентальному определяются промежуточным положением территории Ярославской области между Атлантическим океаном и пространствами суши Восточной Европы и Азии.

Среднегодовая температура воздуха составляет + 3,20с. Средняя многолетняя температура июля - 17,60С, января - -11,70С, абсолютный максимум июля - +350С, абсолютный минимум января - -50ОС. Снеговой покров держится с середины ноября до середины апреля. Толщина его в среднем составляет 50 см. Почва промерзает на глубину 0,8-1,0 м. Господствующими ветрами являются юго-западные, которые приносят значительные количества влаги, обусловливающие летом дождливую и прохладную погоду, а зимой снегопады. В среднем за год выпадает 554 мм осадков, половина которых приходится на период с июня по сентябрь включительно. Вегетационный период, когда температура воздуха достигает + 1 ООС, длится с мая по август включительно.

При малой годовой испаряемости равной 300-350 мм, из которых до 75% падает на вегетационный период, создается положительный баланс влаги, что содействует обильному поверхностному и грунтовому стоку, а также развитию болот.

Гидрография

По территории Некрасовского района протекают р.Волга и 7 малых рек. Самыми крупными являются Солоница, Черная, Келноть. В пределах района протекают такие притоки Волги первого порядка как Туношонка (12 км протяженность по территории района), приток 2-го порядка Кисьма (5 км - протяженность по району), впадает в р. Туношонку, приток 2-го порядка Княгиня (15 км - длина реки), впадает в р. Черную.

На востоке Ярославской области в Волгу впадает р. Солоница - один из многоводных притоков 1-го порядка. Длина реки - 138 км, ширина от 20 до 60 м в среднем течении и 120150 м в зоне подпора Горьковским водохранилищем. Глубина ее в нижнем течении - 3-6 м. на своем пути в верхнем и среднем течении река пересекает всхолмленную равнину основной морены, покрытую местами смешанными лесами, местами - занятую под пашни и пастбища. В низовьях Солоница петляет по плоским пространствам Ярославско-Костромской низины, образуя многочисленные протоки, заводи, старицы.

Гидрогеология

Гидрогеологические условия Некрасовского района сложны и своеобразны. Внизу на глубине более 213 м располагается водоносный комплекс пермской системы с водой, минерализация которой составляет 96 г/л (расход скважины до 50 куб.м/час и статический уровень +21,3 м). Через "окна" юрских глин вода поднимается вверх и в виде пластовых жил образует на глубине от 60 до 120 м второй горизонт соленых вод с минерализацией 14-28 г/л, расходом скважины 2 куб.м/час, статическим уровнем - +1,9. Если первый горизонт имеет повсеместное распространение, то второй - локальное: по мере продвижения от п. Некрасовское к р. Волге примесь соленой воды в аллювии уменьшается и в устье р. Солоницы исчезает. Мало минеральных источников и на левом берегу Солоницы. Тем не менее именно вторичные минерализованные воды питают соленые источники, колодцы, буровые скважины между п. Некрасовское и с. Малые Соли.

ООПТ Сельского поселения Некрасовское Некрасовского МР

| № п/п | Наименование и местонахождение охраняемой территории | Пло-щадь терри-тории (га) | Организация, ответ-ственная за соблюдение установленного режима использования терри-тории (в установленном порядке) | Границы охраняемой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Государственные природные заказники |  |  |  |  |
| 1. | Левашовский (зоологический) | 15410 | ФГУ «Ярославское управление сельскими лесами» | Северная: от устья р. Солоницы вниз по фарватеру р. Волги до границы Ярославской области с Костромской ; Восточная от фарватера р. Волги на юг по границе Ярославской области с Костромской до границы военного полигона «Песочное», далее по границе военного полигона «Песочное» с землями государственного лесного фонда до границы СПК «Некрасовское», далее по границе военного полигона «Песочное» с землямиСПК «Некрасовское», ЗАО Левашово до Южная: по шоссе Москва-Кострома от д. Лихобразово до пересечения с просёлочной дорогой, идущей на д. Суворово, далее по этой дороге через д.д. Суворово, Климовское, пирогово до пос. Некрасовское, далее через пос. Некрасовское по дороге до моста через р. Солоницу; Западная: от моста через р. Солоницу по её фарватеру вниз по течению до пересечения с фарватером р. Волги. |
| 2. Памятники природы |  |  |  |  |
| 1. 2. | Лесной массив Дубки. Берёзовая роща по дороге Ярославль –Кострома (роща Невест). | 30 | Некрасовский с\л –филиал ФГУ «Ярсельлес». Ярославский лесхоз | В 570 м к СВ от очистных сооружений по естественной опушке насаждений 1500м на СВ вдоль грунтовой дороги; Восточная:300м на СЗ до крайней северо-восточной точки насаждений; Северная: по естественной опушке насаждений вдоль границы с пойменным лугом р. Волги до грунтовой дороги, пересекающей волжскую гриву поперёк; Западная: по этой грунтовой дороге до юго-западной части массива Южная:от пересечения просеки между 77,80 и 81 кварталами Ярославского лесхоза с руслом безымянного левого притока р. Чёрная в 6км к СВ от д. Лихообразово 800м. На восток вдоль просеки; Восточная: от последней угловой точки 500м на север параллельно просеке между 77 и 78 кварталами; Северная: от последней угловой точки 350 м на запад до пересечения просеки между 77 и 78 кварталами с руслом притока и далее на запад 450м; Западная: от последней угловой точки до пересечения русла безымянного притока с ппросекой между 77 и 78 кварталами. |
| 3. Природные резерваты |  |  |  |  |
| 1 | Заводь Чёрная | 500 | Ярославское областное общество охотников и рыболовов, СПК «Смычка», администрация Чернозаводского С\О | По береговой линии р. Чёрной, начиная от устьевого створа с захватом пибрежной полосы шириной 100м, до акватории оз.Чистого, далее по береговой линии с завхватом прибрежной полосы шириной 500м. |
| 4. Охраняемые природно-исторические ландшафты |  |  |  |  |
| 1. | Парк Николо-Бабаевского монастыря | 39 | Некрасовская территориальная администрация | Западная: от береговой линии р. Солоницав 200 м от устьевого створа, далее 350 м на север до границ жилой зоны (Местечко Бабайки); Северная: от этой угловой точки по границе жилой зоны до краней СВ точки парка на пересечении грунтовой дороги и улицы местечка Бабайки. Восточная: от последней угловой точки 120м на юг, далее 100м на запад по внешнейгранице парка, затем ещё 300м на юг; Южная:140м на ЮЗ и СЗ до русла р. Солоницы в 200м выше устьевого створа |
| 2. | Сосновый бор у д.Агеево | 133 | Ярославский лесхоз | В границах 86кв. Некрасовского лесничества Ярославского лесхоза. |
| 5. Лечебно-оздоровительные местности |  |  |  |  |
| 1. | Бор и минеральный источник Малые Соли | 24 | ГУП «Малые Соли» | Минеральный источник: в 300м западнее санатория «Малые Соли» и в 20м к югу от грунтовой дороги по берегу р. Солоницы; лесной массив в границах санатория «Малые Соли». |
| 2. | Санаторий и минеральный источник Большие Соли | 0,3 | ОАО БВЛД «Большие Соли» | В границах территории санатория: Источник: в 20м от русла р. Солоницы и в 130м от здания комплекса «Большие Соли поокружности радиусом30м. |
| 3. | Санаторий «Золотой Колос» и минеральный источник, | 81 | Санаторий «Золотой колос» | Западная от пересечения южной границы санатория с берегом р. Волги, далее 1000м по грунтовой дороге вдоль берега р. Волги; северная: от этой угловой точки100м на восток до пересечения с опушкой сосновых насаждений. Восточная: 800м на юг по опушке насаждений до пересечения четырёх грунтовыхдорог в 450м восточнее санатория далее по грунтовой дороге 900 м на ЮВ;южная: от угловой точки 200м на СВ по опушке насаждений до грунтовой дороги, затем 500м на север до южного ограждения санатория |
| Туристско-рекреационные местности |  |  |  |  |
|  | Бор д. Ульково | 4 | ЯГТУ, администрация Чернозаводского с\о | Северная: по берегу р. Волги от д. Ульково 520м вверх по течению; западная от угловой точки 350 м на юг до автодоги Ульково-Новодашково; Южная:500м восток вдоль той же дороги до д. Ульково; восточная: от последней угловой точки к берегу р. Волги |

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры

ЖКХ является одной из важных сфер экономики сельского поселения Некрасовское. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения Некрасовское предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 9 организаций и предприятий, в т.ч. 3 ведущих муниципальных предприятия района: МУП РКЦ ЖКУ, Некрасовское МП ЖКХ, МУП «Водоканал». Так же на рынке услуг представлена организация областной формы собственности - ГУП ЖКХ ЯО «Яркоммунсервис».

|  | Водоснабжение | Водоот-ведение | Тепло-снабжение | Газоснаб-жение | Электро-снабже-ние | Сбор и утилизация ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги на территории поселения | 1.МУП Водоканал2.Сан. «Малые Соли» 3.Сан. «Зо- лотой Ко-лос» 4. ООО «Слобода» | 1.МУП Водоканал (очистка) 2.Сан. «Малые Соли» 3.Сан. «Зо-лотой Ко- лос»» 4.ООО «Стоки» | 1.Некрасовское МП ЖКХ 2.ЗАО «Левашово» 3.ГУП ЖКХ ЯО «Яр-коммунсер-вис» 4.Сан. «Зо-лотой Колос» | Поставщик ОАО «Газпром межрегионгаз Ярос-лавль» | Поставщик ОАО «ЯСК» | ООО «Тепло-электро-сервис» |
| характеристика системы ресурсоснабже-ния | Скважины – 15 шт., средняя произв-ть 225,6 м3/сут., протяжен-ность сетей 60,5 км. | Очистн. сооруже-ния 3 ед., станции перекач-ки стоков 7 ед., протяженность сетей 33 км. | Количе-ство ко-тельных 6 ед., в т.ч. угольные – 1 ед., мазутные- 1 ед., газовые - 4 ед. Протяженность сетей 32,9 км. | Газифици-ровано природным газом-13 насел.пунктов, т.ч. квартир и индивид. домовладений -3347 ед. | 1.ПС Некрасово (р.п.Некра-совское) 35/10 кВ,2х10 мВА; 2.ПС Профила- кторий (панс.Левашово) 35/10 кВ, 2х2,5 мВА; 3.ПС Туношна(д.Заболотное), 35/10 кВ, 4х2,5 мВА. | Площадьполигона ТБО 46 тыс.м2, вместимость 66,4 тыс.м2, срок службы 20 лет, кол-во обслужи-ваемого населе-ния 11,65 тыс.чел/ год, годовая норма накопле-ния ТБО 0,12 м3/чел. |
| балансы мощности и ресурса | Выработка -510 тыс.м3, отпуск -524,5 тыс.м3, потери - 11 тыс.м3. Населе-нию 399,5 тыс.м3, бюдж.орг. 80,5 тыс.м3, Прочим 15 тыс.м3. | Очистка стоков-405 тыс.м3, Населению310тыс.м3, бюдж.орг. 32 тыс.м3, прочие 63 тыс.м3. | 1.Некрасовское ЖКХ: мощно сть котель-ной 38 Гкал/час, максим., процент загрузки котельной 44,8%, резерв 17 Гкал/час.. 2.Яркоммунсервис: пан.Левашово устан. мощность 0,5Гкал/час, загрузка котельной 40%, резерв 0,3 Гкал/час. п.Некрасовское мощность 1,7 Гкал/ч, загрузка 95,8%, резерв 0,3 Гкал/час. п.Строитель: мощ-ность 1,26 Гкал, загрузка 75%, резерв 0,36 Гкал. 4. Сан. «Золотой Колос» мощность 5 Гкал/ч, загрузка 30%, резерв 3,5 Гкал/час. 5.ЗАО «Левашо-во» мощность 5 Гкал/час, загрузка 6,2%, резерв 4,7 Гкал/час. |  |  |  |
| доля потребления ресурса по приборам учета | 12,7% | - | 10,1% | 14,5% | 89,6% | - |
| надежность работы систе - мы (кол-во аварий) | 0,45 ед./км, ведутся рагламентные ремонтные работы | 0,05ед./км (засоры), ведутся регламентные ремонтные работы | Ведутся регламент-ные ремонт-ные работы |  |  |  |
| качество поставляемого ресурса | Сверхнор-мативное содержание железа. | Больщое содержание солей, нитритов. |  |  |  |  |
| воздействие на окружающую среду | - | Соответствие ПДК 59,4% | Отсутствуетразрешение на выброс загрязняющ.веществ в атмосферн. воздух от стационарн. источников (у всех предприятий, кроме сан.Строитель) |  |  |  |
| тарифы | МУП Водоканал - 18,12 руб. (НДС не обл.) Сан. «Малые Соли» - 8,09 руб. Сан. «Зо- лотой Ко-лос» 24,92 руб. ООО «Слобода»- 8,13 руб. | МУП Водоканал (очистка) 19,20 (НДС не облаг.) ООО «Стоки» - 6,76 (НДС не обл.) Сан. «Малые Соли» - 17,21 руб. Сан. «Зо-лотой Ко- лос» - 24,66 руб. | Некрасов-ское МП ЖКХ – 1045,97руб. (НДС не облаг.), ЗАО «Лева-шово» - 1788,8 руб.(НДС не облаг.), «Яркоммунсервис» - Дом ветеранов: 1864,53руб., П.Строитель 1809,87 руб. отпускной с учетом передачи Некрасовского МП ЖКХ 2042,55руб., сан. Бабайки 3710,82руб., Сан.Золотой Колос – 1259,08руб. |  |  | Утилиза-ция (захоро-нение) ТБО 98,65 руб./м3(НДС не облаг.) |
| технические и технологические проблемы в системе | Износ сетей во-доснабже-ния, потери в сети. Необходи-мо устрой-ство цен-трализованного обез-железивания воды. | Износ се-тей водо-отведения. Необходи-м текущий и капита-льный ре-монт сору-жений. | Износ те-пловых се-тей . |  |  |  |

Краткая характеристика ведущих муниципальных предприятий сельского поселения Некрасовское:

МУП «Расчетно-кассовый центр ЖКУ»

МУП «Расчетно-кассовый центр ЖКУ» является коммерческой организацией, созданной с целью оказания услуг по управлению многоквартирными домами на территории Некрасовского МР. Организация занимается приемом от населения платежей за жилищно - коммунальные услуги, их распределением и перечислением подрядным организациям.

Собственной материально-технической базой компания не располагает и осуществляет свои функции на основе заключаемых договоров.

Компания МУП «РКЦ ЖКУ» обслуживает 116,3 тыс. кв. м жилищного фонда, находящегося на территории Некрасовского  сельского поселения.

Некрасовское МП ЖКХ

Предприятие Некрасовское МП ЖКХ является муниципальной организацией, созданной для осуществления производственной деятельности по предоставлению коммунальных услуг населению и содержанию объектов коммунальной инфраструктуры. По договору с МУП «РКЦ ЖКУ» предприятие обслуживает жилищный фонд.

Основными целями в деятельности Некрасовское МП ЖКХ являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг, в т.ч. работы по содержанию и ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов (технические осмотры, технический надзор, текущий и капитальный ремонты, приём выполненных работ).

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилищного фонда на территории п. Некрасовское.

- оказание на договорной основе с Ярославской сбытовой компанией услуг по транспортировке электроэнергии и содержание этой инфраструктуры.

- содержание муниципальной бани в п. Некрасовское и др.

МУП «Водоканал»

Основными целями деятельности предприятия являются бесперебойное обеспечение потребности в водоснабжении населения, объектов социальной сферы и производственных объектов на территории с.п. Некрасовское и получение прибыли.   Для реализации указанных целей МУП «Водоканал» осуществляет следующие виды деятельности:

- эксплуатация имеющихся артезианских и объектов водопроводного хозяйства в населенных пунктах сельского поселения Некрасовское,

- текущий и капитальный ремонт скважин и инженерной инфраструктуры,

-техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, находящихся на балансе предприятия,

- сдача в аренду  нежилого недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении.

В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» имеется 5 водозаборов, включающих в себя 15 скважин, 60,5 км водопроводных сетей, 3 объекта очистки канализационных стоков, 7 канализационных насосных станций, канализационные сети и канализационные колодцы, специальная автотракторная техника.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса района являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокое содержание железа в воде артезианских скважин;

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности. Негативно на финансово-хозяйственную деятельность предприятий ЖКХ влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей в сельском поселении Некрасовское с учетом задолженности прошлых лет составляет 76,3%, текущие платежи по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ в текущем году составляют 95,4%.

3.1.Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и производственных предприятий сельского поселения Некрасовское осуществляется от котельных расположенных на территории поселения. С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных становится газ, происходит переоборудование, модернизация мазутных, угольных котельных на газ.

В сельском поселении Некрасовское находится 6 источников теплоснабжения. Из  котельных 1 работает на каменном угле, 1 - на жидком топливе (мазут), 4 - на природном газе. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 32,9 км (в двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 67%.

Тепломагистрали пролегают подземно: в каналах, бесканально, надземно на опорах. В качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 105-70оС. Для технологических нужд промпредприятий используется пар. Приготовление горячей воды происходит в основном с помощью теплообменников, находящихся в подвальных помещениях зданий.

В рамках областной целевой программы «Энергосбережение на территории Ярославской области на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» в сельском поселении обследовано 17 объектов и установлено 14 узлов учета тепловой энергии, до конца 2011 года планируется установка еще 11 узлов на 10 объектах.

Многие котельные Некрасовского сельского поселения  имеют резервные мощности по выработке тепловой энергии. Однако необходимо учитывать при этом марки установленных котлов.

Наиболее оптимальная загрузка установленного теплопроизводящего оборудования в котельных панс. Левашово, п. Строитель, п.Некрасовское.

Также нужно иметь в виду, что все используемые и резервные мощности котельных рассчитаны на обслуживание жилищного фонда и при строительстве на территории поселения промышленных предприятий потребуются дополнительные мощности.

3.2. Водоснабжение

Обеспечение сельского поселения Некрасовское осуществляется из 2-х подземных водозаборов:

п. Некрасовское - 4 артезианские скважины (полный амортизационный износ, всем скважинам более 30лет), проектной производительностью 432м3/сут.

Водозабор д. Пирогово – 3 артскважины (возраст скважин 14лет) проектной мощностью 1800м3/сут. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 35,7 км., и дворовой – 7,2км.

Все скважины, кроме одной - на ул. Пушкина, рабочие. Артскважина на ул. Пушкина подлежит тампонированию из-за плохого качества воды         (многочисленные жалобы жителей на резкий неприятный запах и цвет воды), необходимо финансирование на выполнение этой работы.  2 артскважины на ул. Победы и ул. Советской   обречены на закрытие из-за невозможности соблюдения ЗСО 1пояса (очень близко расположен жилой фонд). Роспотребнадзором разрешено временное пользование до бурения дополнительной скважины в водозаборе комплекса Пирогово. Из-за этого необходимо бурить еще 1 скважину на водозаборе Пирогово, что также требует финансирования. Воды в сезон поливов огородов не хватает.

С.Левашово. Водозабор из 4 артскважин (полный амортизационный износ, скважинам более 35лет). Проектная мощность каждой скважины 144м3/сут., (432м3\сут.-все), но в настоящее время 2 артскважины подлежат тампонированию из-за отсутствия воды в скважинах. Воды не хватает в сезон поливов огородов и в час пик. Протяженность сетей 6,8км.

П. Приволжский. Водозабор из 2-х артскважин (более 40 лет службы), проектной мощностью 288м3\сут. 1 скважина подлежит тампонированию из-за отсутствия воды в скважине. Протяженность сетей 4,4км.

Пансионат «Левашово». Водозабор состоит из 2-х скважин (более 35лет службы), проектной мощностью 288м3\ сут. 1 скважина подлежит тампонированию из-за отсутствия воды. Протяженность водопроводных сетей 4,2км.

П.Строитель. Водопроводные сети протяженностью 2,2 км и водонапорная башня (без артскважин) жилого фонда. Необходимо бурить отдельную от санатория скважину. Воды в настоящее время не хватает.

Во всех поселках действует централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления. Все скважины имеют большое содержание железа. Во всех поселках необходимо устройство централизованного обезжелезивания воды.

В рамках областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010-2014 годы до конца 2011 года планируется реализовать мероприятия по бурению разведочно-эксплуатационной скважины в с.Левашово Некрасовского района, строительству павильона, подведению инженерных сетей с целью обеспечения населения с.Левашово эпидемиологически безопасной питьевой водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей и для сохранения здоровья населения.

В настоящее время выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Строительство комплекса сооружений подземного водоснабжения в п.Некрасовское Некрасовского района». Получено положительное заключение на проектно-сметную документацию. Планируется завершение строительства комплекса сооружений подземного водоснабжения в 2012-2013 г.г., при условии финансирования  из бюджета Ярославской области.

Мероприятия на системе водоснабжения поселения предусматривают завершение строительства станции обезжелезивания в п. Некрасовское, замену ветхих и строительство новых сетей.

- 3.3. Водоотведение и очистка сточных вод

Система канализации поселка включает в себя канализационную сеть, насосные станции и очистные сооружения – 2 комплекса. Канализационные сети села достаточно развиты, что позволяет осуществлять прием стоков, как с левобережной части поселка, так и с правой. Общая протяженность сетей составляет 33 км.

Канализацией оборудованы все многоквартирные жилые дома,  частично одноэтажная и коттеджная застройка, все социальные и общественные организации, производственные и часть сельскохозяйственных предприятий. Ярко выраженный рельеф местности позволяет организовать канализационную сеть самотеком с устройством  насосных станций с выходом стоков на очистные сооружения.

Очистные сооружения №1, выпуск в р. Солоница.

ОСК-1 п. Некрасовское расположены в черте посёлка на правом берегу р. Солоницы на расстоянии 50 м, рядом с Некрасовским машзаводом и в 30 м от главной дороги.

Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки смеси части бытовых сточных вод посёлка, производственных стоков Некрасовского машзавода и хозяйственно-бытовых стоков лечебного комплекса «Большие соли».

Проектная производительность ОСК-1 п. Некрасовское 225,5 тыс.м3 /год, 700 куб.м/сут.

В состав ОСК-1 входят:

1. КНС-2

2.Тангенциальная песколовка

3. Первичный отстойник

4. Аэротенк № 1

5. Аэротенк № 2

6. Воздуходувное отделение

7. Песчано-гравийные фильтры

8. Хлораторная

Очистные сооружения построены в 1964 г. Проектная нагрузка на ОСК-1 – 700 м3/сут., фактически 575 куб.м/сут , в часы пик достигает проектной. В паводковый период количество сточных вод достигает более 700 куб.м/сут. Технология очистки - полная биологическая.

По системе канализации сточные воды поступают на КНС-2 в приёмную камеру. Для улавливания крупных загрязнений в приёмной камере находится корзинка. Затем стоки перекачиваются в тангенциальную установку, где из сточной жидкости выделяются механические примеси- песок.

После песколовки сточная вода направляется в первичный отстойник, где происходит их механическая очистка и оседание минерального осадка. Далее стоки проходят биологическую очистку в 2-х аэротенках-вытеснителях, которые работают параллельно. Доочистка сточных вод происходит в песчано-гравийных фильтрах.

После биологической очистки на аэротенках и доочистки на песчано-гравийных фильтрах сточные воды смешиваются и поступают в хлораторную на хлорирование и далее в р.Солоница

В связи с развитием посёлка за последующие после строительства годы произошли значительные изменения как в количественном, так и в качественном составе поступающих на очистку сточных вод.

Сооружениям более 40 лет. Требуется их реконструкция. Необходимо полностью менять первичный отстойник в связи с физическим  и моральным износом (нет качественной очистки от взвешенных веществ). Большое содержание солей требует дополнительной очистки от солей (установка обессоливания). Сооружения не справляются с очисткой по ионам аммония. Необходимо построить сооружения по нитрификации стоков.

Очистные сооружения №2, выпуск в р. Волга.

Назначение сооружений: полная биологическая очистка сточных вод, производительность – 800 м3/сут.

Состав ОСК:

  - тангециальная песколовка

  - 2. приёмная камера

  - 4 компактные установки производительностью 200 м3/сут

  - иловые площадки на асфальтовом основании с дренажем.

Сооружения построены в 1980 г. Расположены на 500 м от реки Волга, с. Бабайки. Проектная мощность 292 тыс.м3/год.

Фактическое поступление сточных вод на ОСК-2 составляет 227,0 тыс.куб.м/год или 620 куб.м3/сут. Суточный коэффициент неравномерности составляет 1.6.

Большая часть хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов поступает самотеком на КНС 3. От КНС-3 сточные воды под напором поступают на тангециальную песколовку для отделения песка из стоков. Далее в приёмную камеру, которая является гасителем напора. Затем стоки распределяются самотеком по 4 трубопроводам в компактные установки. В контактных установках КУ-200 происходит биологическая очистка сточных вод. Прореагировавший активный ил из КУ-200 эрлифтами сбрасывается на иловые площадки. Перед сбросом в реку Волга очищенные стоки с КУ-200 поступают на дополнительное отстаивание.

Сооружения относятся к типу локальных, срок службы 25лет. Необходим капитальный ремонт с реконструкцией.

Очистные сооружения №3, сброс на рельеф (5 км до р. Чёрная).

Название сооружений: полная биологическая очистка сточных вод.

Состав ОСК:

- приёмная камера

- компактные установки общей производительность 200 м3/сут. (КУ-100х2 =200)

- контактный резервуар

- здание воздуходувок

- иловые площадки

Очистные сооружения принимают сточные воды хозяйственно-бытовой категории от предприятий, организаций и жилого сектора п. Левашово. ОСК-3 расположены в п. Левашово на левой стороне от автомагистрали на расстоянии 1 км, в 2,8 км от р. Вокшанка и в 5 км от р. Чёрная. В своё время ОСК планировалась использоваться для всего с. Левашово и для хозяйственно-бытовых стоков свиноводческого комплекса. Фактически стоки поступают только с половины села в объеме 100 м3/сут.

От КНС с. Левашово стоки перекачиваются на ОСК где проходят через сооружения с естественной аэрацией и механической очисткой. Далее поступают в самотечную сбросную канализацию, протяжённостью 1,5 км, а далее по дренажному каналу протяжённостью 3,8 км к р. Чёрная.

Сооружения поступили к нам в нерабочем состоянии, без электропитания.  Сооружениям более 38лет. Срок службы таких сооружений 25лет. Нужен новый блок очистки с подводкой электропитания и коммуникаций.

3.4. Газификация

В сельском поселении Некрасовское природным газом  пользуется население 13 населённых пунктов. В р.п. Некрасовское количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом - 2389 шт., что составляет 95%; в п.Приволжский – 215 (100%), в п.Строитель – 189 (100%), в д.Смирново – 20 (35%), в панс.Левашово – 48 (100%), в д.Елохова – 35 (85%), в с.Малые Соли – 27 (25%), в с.Левашово – 370 (85%), в д.Лапино – 35 (43%), в д.Осиновая Слобода – 3 (3%), в с.Черная Заводь – 3 (2%), в с.Новодашково – 8 (3%), в д.Ульково – 5 (4%).

Мероприятия по газификации предусматривают разработку необходимых проектов по газификации, а также газификацию населенных пунктов и строительство газопроводов.

3.5. Система обращения с отходами

## 3.5.1.Нормативно-правовое обеспечение.

Действующая нормативная база в области обращения с отходами представлена рядом федеральных законодательных и нормативных правовых актов, а на территории Некрасовского муниципального района  - региональными и муниципальными нормативными актами.

С 1998 года на территории Российской Федерации основополагающим нормативным актом, регулирующим обращение с отходами, является Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах производства и потребления).

Законом об отходах производства и потребления (гл.2) полномочия в области обращения с отходами разграничены между 3 уровнями власти:

- органами власти Российской Федерации;

- органами власти субъектов Российской Федерации;

- органами местного самоуправления.

Согласно статье 8 Закона об отходах производства и потребления к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

В разрабатываемых нормативных правовых актах муниципальных образований планируемые мероприятия в сфере обращения с отходами должны соответствовать концепции обращения с отходами на территории Ярославской области.

На территории Некрасовского муниципального района действуют Правила обращения с отходами производства и потребления, утвержденные постановлением Главы Некрасовского муниципального района от 28.08.2007 г. № 623.

Данные Правила регламентируют отношения в области обращения с отходами производства и потребления, образующимися на территории Некрасовского муниципального района и сельских поселений.

На уровне поселений муниципального района разработаны Правила обращения с отходами производства и потребления, по содержанию аналогичные районному документу.

Также на уровне поселений муниципального района разработаны Правила благоустройства территории населенных пунктов. Данными документами установлены требования к уборке, содержанию и озеленению территорий населенных пунктов в зимний и летний периоды. В целях контроля за исполнением их требований в каждом поселении утверждены Порядки осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории населенных пунктов. Указанными документами определены регламенты осуществления контролирующих функций и лица, входящие в комиссии по осуществлению контроля, и уполномоченные на составление актов и выдачи предписаний об устранении нарушений.

В Ярославской области действует областная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» на 2011-2014 гг.», утвержденная  постановлением Правительства Ярославской области от 04.10.2010 г. № 738-п (далее – Областная программа). В рамках Областной программы особое внимание уделяется раздельному сбору, сортировке отходов.

Согласно данной областной программе на период 2011-2014 гг. в Некрасовском муниципальном районе предусмотрены следующие технические мероприятия:

1. Строительство контейнерных площадок.

2. Закупка контейнеров.

3. Закупка спецавтотранспорта (мусоровозов, тракторов) для обеспечения вывоза ТБО с территории муниципального образования.

4. Обустройство полигона ТБО весовым пунктом контроля.

5. Закупка спецоборудования для сортировки (прессы, измельчители древесных отходов).

Также в целях создания условий для повышения экологической культуры предусмотрен ряд организационных мероприятий (организация передачи на областном телевизионном канале;  организация подготовки и распространения наглядной агитации; проведение ежегодного конкурса на лучший опыт работы с ТБО; выпуск брошюр).

В целях повышения экологической культуры населения района, улучшения санитарно-экологического состояния особо охраняемых природных территорий и объектов Некрасовского муниципального района реализуется районная целевая программа «Чистый район» на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением администрации Некрасовского муниципального района от 24.03.2010 г. № 390.

Согласно генеральным планам поселений Некрасовского муниципального района, схеме территориального планирования Некрасовского муниципального района строительство новых объектов для захоронения ТБО на период до 2030 г. не планируется. В сельских поселениях существует потребность в реализации мероприятий по оборудованию контейнерных площадок на территории сёл и деревень, выявления несанкционированных свалок и проведения их рекультивации, организации мест сбора крупногабаритных отходов, максимальном использовании селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

3.5.2. Организации, осуществляющие функции по сбору, вывозу и утилизации отходов

На территории сельского поселения Некрасовское функции по сбору, вывозу и размещению отходов осуществляют следующие организации:

- ООО «Теплоэлектросервис» (сбор, вывоз ТБО, захоронение ТБО);

- ООО «Универсал» (вывоз ЖБО);

- ГУП «Автодор» (уборка дорог).

Также, сбор и вывоз ТБО, ЖБО, уборку территории населенных пунктов осуществляют частные подрядные организации на основании договоров, заключаемых с: главами поселений; руководителями предприятий, организаций, учреждений; собственниками жилых домов и земельных участков.

3.5.3 Организация  сбора и вывоза ТБО

Действующая система обращения с твердыми бытовыми отходами  в Некрасовском муниципальном районе:

Образователи отходов

Население постоянно проживающее

Юридические лица, индивидуальн. предприниматели

Садовые товарищества

Смет с дорог муниципального значения

Отдыхающие одного дня (в летний период)

Сбор и транспортировка отходов

Сбор смешанных ТБО 
в контейнеры

Вывоз ТБО собственными силами

Сбор и вывоз собственными силами подрядных организаций

Оплата за счет средств местного бюджета

Транспортировка ТБО до поселковой санкционированной свалки по планово-регулярной схеме

Оплата за услуги по вывозу ТБО через норму накопления на 1 чел. за период 
на тариф на вывоз в расчете на 1 куб. м

Захоронение и утилизация отходов

Поселковая санкционированная свалка

П. Приволжский

(выполняются работы по разравниванию, пересыпке и уплотнению ТБО)

Сваливание в места несанкционированного складирования ТБО (овраги, канавы, места массового отдыха, лесополосы и т.д.)

Ликвидация свалок за счет средств местного бюджета при наличии возможностей.

Оплата исходя из объема принимаемых отходов и установленного тарифа на захоронение ТБО в расчете на

1 куб.м

Уровень охвата населения, организаций, индивидуальных предпринимателей и садоводческих (огороднических) объединений  системой сбора и вывоза ТБО:

| № п/п | Наименование поселения | Количество юридических лиц |  | Количество индивидуальных предпринимателей |  | Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с указанием количества членов объединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Из них охвачено сбором и вывозом ТБО | Всего | Из них охвачено сбором и вывозом ТБО | Всего | Из них охвачено сбором и вывозом ТБО |
| 1 | Сельское поселение Некрасовское | 278 | 87 | 545 | 28 | 55/7397 | 0 |
| 2 | Сельское поселение Бурмакино | 142 | 19 |  | 6 |  | 0 |
| 3 | Сельское поселение Красный Профинтерн | 124 | 8 |  | 2 |  | 0 |
| 4 | Всего: | 544 | 114 | 545 | 36 | 55/7397 | 0 |

| Наименование поселения | Численность поселения, чел. |  | Количество населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Численность населённых пунктов с населением менее 10 человек, ед. |  | Численность населённых пунктов с населением от 10 до 100 человек, ед. |  | Численность населённых пунктов с населением свыше 100 человек, ед. |  |
|  | Всего | Охвачено сбором и вывозом ТБО | Всего | Охвачено сбором и вывозом ТБО | Всего | Охвачено сбором и вывозом ТБО | Всего | Охвачено сбором и вывозом ТБО |
| Сельское поселение Некрасовское | 10400 | 9184 | 42 | 0 | 20 | 5 | 8 | 7 |

К основным проблемам в сфере обращения с ТБО в Некрасовском районе относятся следующие:

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО;

- отсутствие раздельного сбора ТБО и недостаточное развитие их сортировки;

- невысокая степень вовлечения ТБО  в материальную сферу производства и слабое развитие переработки ТБО;

- невысокая привлекательность сферы обращения с ТБО для бизнеса;

- слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТБО.

Твердые бытовые отходы

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах. Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Количество  контейнеров и контейнерных площадок по сельским поселениям Некрасовского муниципального района

| № п/п | Населенный пункт | Количество контейнерных площадок, ед. | Количество контейнеров, ед. | Среднее количество контейнеров на площадке, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Некрасовское сельское поселение | 28 | 118 | 4,2 |
| 2. | Сельское поселение Бурмакино | 23 | 48 | 2,1 |
| 3. | Сельское поселение Красный Профинтерн | 18 | 64 | 3,6 |
| 4. | Всего: | 69 | 230 | 3,3 |

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов.

Захоронение ТБО осуществляется на свалке ТБО, расположенной в карьере. Карьер, расположен в районе п. Приволжский Климовского сельского округа сельского поселения Некрасовское Некрасовского района Ярославской области, граничит с муниципальными землями, землями государственного заказника «Левашовский».

Срок эксплуатации полигона 20 лет, вместимость полигона 66,4 тыс.м3. Годовая удельная норма накопления ТБО 0,12 м3/чел., количество обслуживаемого населения в год 11,65 тыс.чел. Продолжительность работы полигона  в сутки 12 часов. Общая высота (высота складирования) полигона 6 м.

Эксплуатацию свалки ТБО осуществляет ООО «Теплоэлектросервис». Арендатором участка складирования ТБО является Некрасовское МП ЖКХ; субарендатор – ООО «Теплоэлектросервис».

Общая площадь свалки ТБО составляет 4,6 га (две территориально обособленные части площадью 1,47 га и 3,13 га). Участок площадью 1,47 га заполнен ТБО, другой участок свободен от отходов. Определить точную глубину участка с отходами и количество отходов в карьере не представляется возможным.

Карьер возник в результате выборки песка и существовал как грунтовый резерв для хозяйственных целей. В период с 1965 года по 2006 год на месте карьера существовала несанкционированная свалка на участке площадью 1,47 га. Отходы послойно перекрывались вскрышными породами с целью устройства заезда автотранспорта.

С учетом площади площадки 3,13 га и уменьшением этой площади для обустройства ограждающей канавы, площадь складирования составляет 2,4 га. С учетом вышолаживания откосов объем складирования составляет 80000 м3. Проектная мощность объекта захоронения ТБО – 13 000 м3/год неуплотненных ТБО и 4 000 м3/год ТБО в уплотненном состоянии. Срок эксплуатации первой очереди объекта – до 2014 года, срок эксплуатации полигона – 20 лет.

В июне 2008 года частично были осуществлены мероприятия по обустройству муниципальной свалки п.Некрасовское (отработанного карьера в районе п.Приволжский) в рамках областной целевой программы «Отходы». Общий объем выделенных финансовых средств из бюджетов Ярославской области и Некрасовского района составил 99 680 рублей.

Характеристика свалки ТБО приведена в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Санкционированная свалка ТБО |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОКАТО территории расположения объекта | ОКАТО Некрасовского МР – 78226000000 ОКАТО сельского поселения Некрасовское – 78226551000 |
| 2. | Координаты (широта, долгота) | данные отсутствуют |
| 3. | Состояние объекта (строящийся, действующий, выведенный из эксплуатации, законсервированный, рекультивированный) | действующий |
| 4. | Обслуживающая организация (Ф.И.О. руководителя, юридический и почтовый адрес, ИНН/КПП, ОКАТО, ОКВЭД, ОГРН, контактные телефоны) | ООО «Теплоэлектросервис», Зверев Сергей Николаевич, 152260, Ярославская область, п.Некрасовское, ул.Советская, д.178, ИНН/КПП 7621005808 / 762101001, ОКАТО 78226551000, ОКВЭД 20.10, 40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 40.30.1, 40.30.4, 40.30.5, 45.21.4, 45.31, 45.33, 45.34, 60.24, 71.3, 90.00.2, 90.00.3, 93.05, ОГРН 1027601600630, тел. (48531) 4-24-51, факс (48531) 4-16-57 |
| 5. | Ближайший населенный пункт, км | п.Приволжский – 0,7 км |
| 6. | Ближайший водоток, км | р.Волга – 1,2 км |
| 7. | Наличие землеотвода (кем выдан, №, дата) | землеотвод осуществлен решением исполкома Некрасовского поселкового Совета № 38 от 08.10.1965 года |
| 8. | Категория земель, на которых находится ОРО, подтверждающий документ | земли промышленности, кадастровый номер земельного участка 76:09:090000:139, постановление главы Некрасовского МР от 06.08.2008г. № 362 «О предоставлении земельного участка в аренду на 5 лет Некрасовскому МП ЖКХ Некрасовского МО для рекультивации отработанного песчано-гравийного карьера, расположенного в районе п.Приволжский Климовского сельского округа Некрасовского района Ярославской области» |
| 9. | Аренда / субаренда (постановление администрации, № договора, срок действия (начало-конец) | договор аренды земельного участка между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Некрасовского МР и Некрасовском МП ЖКХ № 775 от 25.08.2008г., срок действия с 25.08.2008г. по 24.08.2013г. договор субаренды земельного участка между Некрасовским МП ЖКХ и ООО «Теплоэлектросервис» №709 от 29.08.2008г., срок действия с 01.09.2008г. по 24.08.2013г. |
| 10. | Срок действия и номер лицензии на эксплуатацию объекта | Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности от 09.11.2009г. № ОП-18-000987 (76), срок действия с 09.11.2009г. по 09.11.2014г. |
| 11. | Площадь объекта, га | 4,6 га |
| 12. | Размеры санитарно-защитной зоны объекта, м | 500 м |
| 13. | Сведения о проекте на строительство полигона (кем, когда разработан и утвержден) | Проект рекультивации отработанного песчано-гравийного карьера, расположенного в выработанном карьере на территории сельского поселения Некрасовское (в 1000 м к северу от д.Басова) разработан ОАО «Скоково» в 2007 году |
| 14. | Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы (№, дата выдачи, кем выдано) | - |
| 15. | Наличие положительного заключения Управления Роспотребнадзора по Ярославской области (№, дата выдачи, кем выдано) | Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект № 76.01.08.000.Т.000035.02.08 от 13.02.2008г., выдано Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области |
| 16. | Дата ввода в эксплуатацию | 07 декабря 2009 года (согласно разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU 76509301-84, выданного администрацией сельского поселения Некрасовское Некрасовского района Ярославской области) |
| 17. | Срок эксплуатации объекта (начало-конец), год | 2009-2029 годы, 20 лет |
| 18. | Наличие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (кем согласован, № и дата) | ООО «Теплоэлектросервис» как субъект малого предпринимательства предоставляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов в уведомительном порядке (согласно п.3 ст.18 ФЗ «Об отходах производства и потребления»). |
| 19. | Наличие лимитов на размещение отходов (кем выданы, №, срок действия) |  |
| 20. | Наличие и вид противофильтрационного экрана | На заполненном ТБО в период 1965-2009 гг. участке карьера противофильтрационный экран отсутствует. На обустроенной в 2009 году I-й очереди карьера противофильтрационный экран выполнен из полимерных рулонных материалов |
| 21. | Наличие системы очистки сточных вод | отсутствует |
| 22. | Наличие системы контрольных скважин, количество | отсутствуют |
| 23. | Вместимость объекта по проекту, тыс. м3 / тыс. т | 80 000 м3 |
| 24. | Проектная мощность, м3/год, т/год | 13 000 м3 / год (4 000 м3 / год при уплотнении) |
| 25. | Виды принимаемых отходов, класс опасности | отходы IV класса опасности (см.Приложение к лицензии) |
| 26. | Количество отходов, принятое за 2010 год, тыс. м3 / тыс. т | 18,6 тыс. м3 |
| 27. | Количество отходов, размещенное на объекте по состоянию на 31.12.2010, тыс. м3 / тыс. т | 20,7 тыс. м3 |
| 28. | Наличие контроля за составом поступающих на полигон отходов (визуальный, весовой, ртутный, радиометрический) | визуальный, весовой, лабораторный |

В 2007 году ОАО «Скоково» был разработан проект рекультивации отработанного песчано-гравийного карьера, расположенного в выработанном карьере на территории сельского поселения Некрасовское (в 1000 м к северу от д.Басова). Были получены положительное гидрогеологическое заключение филиала «Ярославльгеомониторинг» на участок недр под размещение полигона ТБО в отработанном карьере, расположенном в 1000 м к северу от д.Басова (от 09.11.2006г. №46), а также санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 13.02.2008г.  №76.01.08.000.Т.000035.02.08  о том, что требования, установленные в проектной документации, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Указанный проект был разработан на основании «Проекта типовых решений по строительству полигонов складирования ТБО и площадок временного хранения вторичного сырья для малых населенных пунктов Ярославской области» 2002 года, поэтому в соответствии с п.3 ст.49 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственная экспертиза проектной документации не проводилась.

На основании решения земельной комиссии 06.08.2008г. Главой Некрасовского муниципального района было принято постановление № 362 «О предоставлении земельного участка в аренду на 5 лет Некрасовскому МП ЖКХ Некрасовского муниципального района для рекультивации отработанного песчано-гравийного карьера, расположенного в районе п.Приволжский Климовского сельского округа Некрасовского района Ярославской области». 25.08.2008г. был заключен договор аренды земельного участка № 775 между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Некрасовского МР и Некрасовским МП ЖКХ, а 29.08.2008г. был заключен договор субаренды указанного земельного участка между Некрасовским МП ЖКХ и ООО «Теплоэлектросервис».

С 4 квартала 2008 года на основании дополнительных соглашений к договорам с природопользователями Некрасовского района ООО «Теплоэлектросервис» начало оказывать услуги по размещению «бытовых, промышленных отходов и отходов класса Б» не на лицензированном полигоне ТБО ОАО «Скоково», а в отработанном карьере в районе п.Приволжский согласно лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов от 01.02.2007г. № ОТ-18-000194, переоформленной на основании решения лицензирующего органа (Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ярославской области) – приказа №348 от 17.11.2008г.

В настоящее время администрацией Некрасовского муниципального района совместно с администрацией сельского поселения Некрасовское, Некрасовским МП ЖКХ и ООО «Теплоэлектросервис» проводится активная работа по приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства объекта для размещения отходов – отработанного карьера в районе п.Приволжский.

Во исполнение решения, указанного в протоколе совместного совещания от 23.04.2009г., Некрасовское МП ЖКХ обратилось к разработчику Проекта рекультивации (ОАО «Скоково») с целью внесения дополнений в проектную документацию и выделения первой очереди работ. Между Заказчиком (Некрасовским МП ЖКХ) и Подрядчиком (ООО «Теплоэлектросервис») заключен договор на выполнение работ по рекультивации отработанного карьера. Администрацией сельского поселения Некрасовское выдано разрешение на строительство Некрасовскому МП ЖКХ RU 76509301-23-13.04.09.  В середине мая 2009 года начаты работы первой очереди «Проекта рекультивации отработанного песчано-гравийного карьера, расположенного на территории сельского поселения Некрасовское (в 1000 м к северу от д.Басова)», а именно: планировка дна карьера, выполаживание откосов, устройство дренажной системы, колодца для сбора фильтрата, изоляция откосов и дна пленочным покрытием, подготовка первой карты для размещения твердых бытовых отходов.

В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» деятельность  в сфере захоронения ТБО является регулируемой.

Приказом  департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области № 73 от 17.09.2010 года «О введении в действие постановления правления департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 15 сентября 2010 года № ППР-73-ТБО «Об установлении тарифа на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов ООО «Теплоэлектросервис» Некрасовского муниципального района» установлен тариф на захоронение ТБО  в размере 98,65 руб./куб.м (НДС не облагается).

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в домовладениях не имеющих центральной канализации устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения.

3.5.4. Объемы образования ТБО по  сельским поселениям Некрасовского района

| Наименование поселения/населенный пункт | Существующая численность населения, чел. 01.01.2011 г. |  | Удельный объем образования ТБО на 1 чел., куб.м/мес. |  | Объем накопления ТБО от населения, куб.м/год |  |  | Масса накопления ТБО от населения, т/год | Объем накопления КГМ, куб.м/год | Масса накопления от населения КГМ, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянное | Временное (май-сентябрь) | ТБО | КГМ | октябрь-апрель | май-сентябрь | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Некрасовский муниципальный район | 20678 | 21895 | 0,115 | 0,012 | 16 712 | 12 639 | 29 351 | 5 804,9 | 2 865 | 409,0 |
| Бурмакинское сельское поселение | 5878 | 6394 | 0,115 | 0,012 | 4 750 | 3 691 | 8 442 | 1 669,5 | 814 | 116,3 |
| Сельское поселение Красный Профинтерн | 5437 | 5822 | 0,115 | 0,012 | 4 394 | 3 361 | 7 755 | 1 533,7 | 753 | 107,5 |
| Некрасовское сельское поселение | 9363 | 9679 | 0,115 | 0,012 | 7 567 | 5 587 | 13 154 | 2 601,6 | 1 297 | 185,2 |

Продолжение таблицы

| Наименование поселения/населенный пункт | Объем накопления ТБО по объектам инфраструктуры, куб.м/год | Масса накопления от объектов инфраструктуры, т/год | Всего объем образования по населенным пунктам, куб.м/год |  |  | Всего масса накопления ТБО и КГМ, кг/год | Суточный объем образования, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | октябрь-апрель | май-сентябрь | Всего |  | октябрь-апрель | май-сентябрь |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Некрасовский муниципальный район | 11 559 | 2 228,8 | 25 125 | 18 649 | 43 775 | 8 442,6 | 118,5 | 121,9 |
| Бурмакинское сельское поселение | 4 987 | 969,8 | 8 135 | 6 108 | 14 243 | 2 755,5 | 38,4 | 39,9 |
| Сельское поселение Красный Профинтерн | 3 113 | 602,2 | 6 650 | 4 972 | 11 622 | 2 243,5 | 31,4 | 32,5 |
| Некрасовское сельское поселение | 3 458 | 656,8 | 10 341 | 7 569 | 17 910 | 3 443,6 | 48,8 | 49,5 |

Объемы учитывались с учетом тенденций роста – 1,5% в год.

Прогноз  объемов образования ТБО по сельским поселениям Некрасовского района на расчетный срок:

| Наименование поселения/населенный пункт | Прогнозная численность населения на расчетный срок, чел. |  | Прогнозная норма накопления на 1 чел., куб.м/мес. |  | Объем накопления ТБО от населения, куб.м/год |  |  | Масса накопления ТБО от населения, т/год | Объем накопления КГМ, куб.м/год | Масса накопления от населения КГМ, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоян -ное | Временное (май-сентябрь) | ТБО | КГМ | октябрь-апрель | май-сентябрь | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Некрасовский муниципальный район | 12 799 | 14 016 | 0,156 | 0,016 | 13 993 | 10 944 | 24 937 | 4 045,9 | 2 399 | 387,3 |
| Бурмакинское сельское поселение | 3631 | 4147 | 0,156 | 0,016 | 3 971 | 3 239 | 7 209 | 1 169,6 | 681 | 109,9 |
| Сельское поселение Красный Профинтерн | 3476 | 3861 | 0,156 | 0,016 | 3 803 | 3 017 | 6 820 | 1 106,6 | 652 | 105,3 |
| Некрасовское сельское поселение | 5692 | 6008 | 0,156 | 0,016 | 6 219 | 4 689 | 10 908 | 1 769,7 | 1 066 | 172,1 |

Продолжение таблицы

| Наименование поселения/населенный пункт | Объем накопления ТБО по объектам инфраструктуры, куб.м/год | Масса накопления от объектов инфраструктуры, т/год | Всего объем образования по населенным пунктам, куб.м/год |  |  | Всего масса накопления ТБО и КГМ, т/год | Суточный объем образования, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | октябрь-апрель | май-сентябрь | Всего |  | октябрь-апрель | май-сентябрь |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Некрасовский муниципальный район | 16 048 | 2 619,8 | 24 754 | 17 631 | 42 385 | 7 053,0 | 116,8 | 115,2 |
| Бурмакинское сельское поселение | 7 005 | 1 153,6 | 8 454 | 6 157 | 14 611 | 2 433,1 | 39,9 | 40,2 |
| Сельское поселение Красный Профинтерн | 4 328 | 708,4 | 6 709 | 4 821 | 11 529 | 1 920,2 | 31,6 | 31,5 |
| Некрасовское сельское поселение | 4 715 | 757,8 | 9 591 | 6 653 | 16 244 | 2 699,6 | 45,2 | 43,5 |

## 3.5.5. Отходы при уборке улиц и дорог, площадей, тротуаров

В летнее время на территории населенных пунктов Некрасовского района на проезжих частях и тротуарах накапливается пыль, грязь, опавшая листва, уличный мусор (смет).

Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

В Некрасовском районе постановлением главы муниципального образования от 16.12.2004 г. №825 утверждены нормы накопления уличного смета.

| Наименование объектов образования отходов | Ед. изм. | Среднегодовая норма накопления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | куб.м |
| Площади и проезжая часть дороги с усовершенствованным покрытием | на 1 кв.м площади | 10 | 0,012 |
| Дорожки, аллеи в парках и садах | -«- | 6 | 0,009 |
| Тротуары, улицы и дворовые асфальтированные территории | -«- | 3 | 0,004 |
| То же с грунтовым покрытием | -«- | 20 | 0,027 |

В летний период в Некрасовском районе механизированная уборка территорий не осуществляется. По данным ГУП «Автодор» уборка смета осуществляется 2 раза в весенне-летний период с площади 870 тыс.кв.м. Объем смета составляет около 40 куб.м.

Нормы накопления ТБО и КГМ не должны учитывать объем мусора и смета, образующихся на улицах, дорогах и тротуарах. Расходы по вывозу мусора и смета относятся к расходам на внешнее благоустройство и финансируются из бюджета муниципальных образований.

В Некрасовском районе не ведется учет объема образования смета на твердых покрытиях дорог, улиц и тротуаров (смет на полигон не вывозится).

Вывоз снега с дорог не осуществляется.

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-         снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.

3.7. Электроснабжение

Электроснабжение Некрасовского МР осуществляется от Ярославской ТЭЦ-3 (345 МВт) и ПС 220 кВт «Тверицкая» (2-200 МВА).

Электрические сети на территории Некрасовского МР напряжением 220 кВт входят в зону обслуживания Валдайского ПМЭС, а 0,4-110 кВт принадлежит филиалу ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго», а именно одному из его филиалов – Ярославскому производственному объединению.

Сельское поселение Некрасовское получает электроэнергию от электростанции ТЭЦ-3 через ПС 110 кВт «Лютово» и ряд ПС 35 кВ. все ПС связаны между собой ВЛ 35кВт. Перечень ПС, расположенных в с.п. Некрасовское представлен в таблице:

| № п/п | Наименование ПС | Напряжение, кВ | Установленная мощность,мВА | Адрес ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некрасово | 35/10 | 2х10 | Р.п. Некрасовское |
| 2 | Профилакторий | 35/10 | 2х2,5 | Пос. при панс.Левашово |
| 3 | Туношна | 35/10 | 4х2,5 | Д.Заболотное |

В настоящее время сеть 110 кВт соответствует требованиям норм и обеспечивает надежное электроснабжение потребителей. Загрузка ЛЭП в настоящее время не превышает нормируемых значений. Но часть ВЛ 110 кВт имеют срок эксплуатации больше 40 лет и подлежат полной или частичной реконструкции и восстановлению с заменой опор и подвеской проводов большего сечения. Дальнейшее развитие сетей 110 кВт планируется в первую очередь путем расширения и реконструкции существующих ПС. В частности до 2015 г. намечается осуществить сооружение ПС 110/35/10 кВт «Некрасовская» (2-25 МВА).

Развитие электрических сетей 35 кВт будет включать как строительство новых, так и реконструкцию с заменой старого оборудования для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Основные мероприятия в области электроснабжения представлены в таблице:

| Объект | Местоположение | Мероприятие | Последова-тельность выполнения мероприятий | Основание для включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 кВт Профилак-торий | с.п. Некрасовское | Реконструкция Замена 2х2,5 на 2х4 | 1 очередь | Схема развития эл.сетей 35-500 кВт Ярослав-ской энергосис-темы на период до 2020г. с перспективой до 2030г. |
| ВЛ 220 кВт Костромская ГРЭС-Ярославль |  | Реконструкция | Расчетный срок |  |

Энергосбережение

В рамках областной целевой программы «Энергосбережение на территории Ярославской области на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» в сельском поселении Некрасовское за 2009-2010 годы обследовано 17 объектов социальной сферы и установлено 14 узлов учета тепловой энергии, установлены энергосберегающие светильники на 3-х объектах социальной сферы, узлы учета холодного водоснабжения установлены на 4-х объектах.  До конца 2011 года планируется установка еще 11 узлов учета тепловой энергии на 10 объектах социальной сферы, проведен энергоаудит 7-ми объектов общей площадью 16,3 тыс.кв.м.

4.Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы:

| Коммунальные ресурсы | Многоквартирные дома |  | Частные жилые дома |  | Бюджетные организации |  | Прочие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2020 | 2012 | 2020 | 2012 | 2020 | 2012 | 2020 |
| Электроэнергия, тыс.кВт/час | 6,1 | 8,5 | 18,8 | 28,3 | 1112,5 | 978,5 | 1062 | 1384,7 |
| Теплоэнергия, тыс.Гкал. | 45,2 | 47,8 | 28,8 | 14,4 | 8,3 | 8,5 | 4,7 | 14,9 |
| Водоснабжение, тыс.м3 | 247,2 | 300 | 30 | 36 | 18 | 18,5 | 424,8 | 755,5 |
| Газ, тыс.м3 | 120 | 120 | 135,5 | 256,4 | 35 | 35 | 598,3 | 567,4 |
| Водоотведение, тыс.м3 | 210,2 | 255 | 25,5 | 30,6 | 17,4 | 18,0 | 378,9 | 659,9 |

5.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| Критерии доступности коммунальных услуг (КУ) для населения: | 2011 | 2012 | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015… |  |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля расходов на КУ в совокупном доходе семьи; | 14% | 15% | 18% |  |  | 18% |  | 20% |  |  | 20% |  |
| - Доля населения с доходами ниже прожиточ- ного минимума; | 8,95% | 9,2% | 9,2% |  |  | 9,2% |  | 9,2% |  |  | 9,2% |  |
| - Уровень собираемости платежей за КУ; | 96,4% | 97% | 98% |  |  | 98% |  | 98% |  |  | 100% |  |
| - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности. | 8,95% | 9,2% | 9,2% |  |  | 9,2% |  | 9,2% |  |  | 9,2% |  |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 2012… |  | 2020 |  |  |
|  | Электроэнергия, тыс.кВт/час |  |  |  |  |  |  | 2199,4 |  | 2400,0 |  |  |
|  | Теплоэнергия, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  | 85,6 |  |  |
|  | Водоснабжение, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  | 720,0 |  | 1110,0 |  |  |
|  | Газ, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  | 888,8 |  | 978,8 |  |  |
|  | Водоотведение, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  | 632,0 |  | 963,5 |  |  |
|  | ТБО, тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  | 17,91 |  | 16,24 |  |  |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям,% | Коммунальные ресурсы |  |  |  | До 2016г. |  |  |  | До 2030г. |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  | 50% |  |  |  | 80% |  |  |  |
| Степень охвата потреби-телей приборами учета: 1.Жилой фонд (общедомовые ПУ) - т/энергия | 2011 | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015… |  |  | 2020 |
|  | 10% | 18% |  | 25% |  |  | 30% |  | 35% |  |  | 60% |
| - холодная вода | 15% | 20% |  | 25% |  |  | 30% |  | 35% |  |  | 90% |
| - э/энергия | 51% | 55% |  | 60% |  |  | 65% |  | 70% |  |  | 100% |
| 2.Бюджетная сфера - т/энергия | 20% | 25% |  | 30% |  |  | 35% |  | 40% |  |  | 100% |
| - холодная вода | 30% | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| - э/энергия | 100% | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |

  - Мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению

| Наименование объекта | Мощность | Сметная стоимость в текущих ценах | Объемы капитальных вложений |  |  |  |  | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Модернизация водопроводных сетей в р.п. Некрасовское | 5 км | 5800 | Всего | 1920 | 1920 | 1420 |  | Снижение уровня потерь в сетях. Снижение уровня износа сетей. |
|  |  |  | Обл. бюдж. | 1500 | 1500 | 1000 |  |  |
|  |  |  | внебюдж. источники | 420 | 420 | 420 |  |  |
| Реконструкция артезианских скважин в п.Некрасовское, п.Приволжский, с.Левашово, пан.Левашово | 6 шт. | 2600 | Всего | 1120 |  |  |  |  |
|  |  |  | Обл. бюдж. | 1000 |  |  |  | Улучшение качествен-ных и коли-чественных показателей питьевой воды |
|  |  |  | внебюдж. источники | 120 |  |  |  |  |
| Заверше-ние строи-тельства комплекса сооруже-ний под-земного водоснаб-жения в п.Некрасовское (д.Пирого-во) |  |  | Всего |  | 10000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 10000 |  |  |  |
| Модернизация канализационных сетей и канализационной насосной станции в р.п.Некрасовское | 3 км | 5700 | Всего |  |  | 2540 | 2560 | Улучшение качествен-ных и коли-чественных показателей. Улучшение санитарного состояния территорий поселений. |
|  |  |  | Обл. бюдж. |  |  | 2100 | 2100 |  |
|  |  |  | внебюдж. источники |  |  | 440 | 460 |  |
| Строительство канализационной сети от ул.Комсомольской до ул.Кооперативной в р.п.некрасовское | 3 км | 16000 | Всего | 4340 | 3120 | 2800 | 2800 | Обеспечение услугами во-доотведения, |
|  |  |  | Обл. бюдж. | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
|  |  |  | внебюдж. источники | 340 | 1120 | 800 | 800 |  |
| Модернизация очистных сооружений канализации в с.Левашово | 0,3 тыс. куб.м/сут | 7200 | Всего | 2700 | 2500 | 620 | 600 | Улучшение качествен-ных и коли-чественных показателей Улучшение санитарного состояния территорий поселений. |
|  |  |  | Обл. бюдж. | 2500 | 2300 | 300 | 400 |  |
|  |  |  | внебюдж. источники | 200 | 200 | 320 | 200 |  |
| Итого |  |  | Всего | 10080 | 7540 | 7380 | 5960 |  |
|  |  |  | Обл. бюдж. | 9000 | 15800 | 5400 | 4500 |  |
|  |  |  | внебюдж. источники | 1080 | 1740 | 1880 | 1460 |  |

- Мероприятия по сбору, вывозу и утилизации ТБО

| № п/п | Мероприятие | Ед. изм | Объемные показатели в ед.изм. |  | Цена 1 ед. в уровне цен 2011г., тыс.руб. с НДС | Стоимость мероприятия, тыс.руб. |  | Время проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | Замена и установка контейнеров объемом 0,75 куб.м | ед. | 170 | 157 |  | 1156 | 1068 | 2012-2016,2017-2023,2024-2030гг |
|  | - население | ед. | 125 | 115 | 6,8 | 850 | 782 | 2012-2016,2017-2023,2024-2030гг |
|  | - объекты инфраструктуры | ед. | 45 | 42 | 6,8 | 306 | 285,6 | 2012-2016,2017-2023,2024-2030гг |
| 2 | Установка контейнеров для приема ртутных ламп |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
|  | р.п. Некрасовское | ед. | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2012-2016,2019-2030 |
|  | с.Левашово | ед. | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2012-2016,2019-2030 |
| 3 | Строительство полигона ТБО (рекультивация песчано-гравийного карьера в районе д.Басова) |  |  |  |  | 1739,9 |  |  |
| 3.1 | Строительство второго участка полигона ТБО (В) | га | 3,13 | - | - | 389,9 | - | 2012 |
| 3.2 | Приобретение бульдозера ВТ-90 на полигон ТБО | ед. | 1 | - | 1350 | 1350 | - | 2012 |
| 4 | Рекультивация объектов захоронения ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Полигон д.Басова | Га | - | - | 4868 | - | 20932 | 2017-2020 |
|  | - технический этап | Га | - | 4,3 | 3375,9 | - | 14516,5 | 2017-2018 |
|  | - биологический этап | га | - | 4,3 | 1492,1 | - | 6416,1 | 2017-2020 |
| 5 | Вывоз ЖБО (по району) |  |  |  |  | 6736 | 11788 |  |
|  | Вакуумная машина КО-503-В-2 | ед. | 8 | 14 | 842000 | 6736 | 11788 | 2012-2016,2017-2030 |
| 6 | Механизированная уборка (по району) |  |  |  |  | 8265,6 | 25890 |  |
|  | Машины типа КО-713Н | ед. | 2 | 6 | 1465 | 2930 | 8790 | 2012-2016,2017-2030 |
|  | Машина дорожная МДК-53213 | ед. | 2 | 7 | 940 | 1880 | 6580 | 2012-2016,2017-2030 |
|  | МТЗ-82.1 с бульдозером | ед. | 1 | 6 | 705 | 705 | 4230 | 2012-2016,2017-2030 |
|  | Автогрейдер ДЗ 180 | ед. | 1 | 2 | 2100 | 2100 | 4200 | 2012-2016,2017-2030 |
|  | Самосвал | ед. | 0,1 | 0,2 | 590 | 59 | 118 | 2012-2016,2017-2030 |
|  | Экскаватор типа ЭО-2621 | ед. | 0,6 | 2 | 986 | 591,6 | 1972 | 2012-2016,2017-2030 |
| 7 | Вывоз ТБО, КГМ (по району) | ед. |  |  |  | 5016 | 5253,1 |  |
|  | МКЗ-10 базовое шасси ЗиЛ-433362 (задняя загрузка) | ед | 2 | 2 | 1496 | 3674,5 | 2839,6 | 2013-2016,2023-2030 |
|  | КО-440 базовое шасси ГАЗ-3309 (задняя загрузка) | ед | 1 | 2 | 750 | 626,5 | 1698,5 | 2012-2013,2019-2023 |
|  | Автомобиль бортовой ЗИЛ-131 | ед | 1 | 1 | 715 | 715 | 715 | 2012-2014,2022-2024 |
| 8 | Приемные пункты вторсырья (по району)(передвижные) | ед |  |  |  | 1366,6 | 1366,6 |  |
|  | Бортовая машина «Соболь» | ед | 2 | 2 | 342 | 684,1 | 684,1 | 2012-2016,2019-2026 |
|  | Бортовой прицеп 87150В грузоподъемностью 2т | Ед | 2 | 2 | 199,6 | 399,1 | 399,1 | 2012-2016,2019-2026 |
|  | Пресс | Ед | 2 | 2 | 136 | 272,6 | 272,6 | 2012-2016,2019-2026 |
|  | Весы | ед | 2 | 2 | 5,4 | 10,8 | 10,8 | 2012-2016,2019-2026 |
|  | Итого |  |  |  |  | 24298,1 | 66315,7 | 90613,8 |

Финансирование мероприятий в области обращения с отходами осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов и иных внебюджетных источников в соответствии с федеральным  законодательством и законодательством Ярославской области и Некрасовского муниципального района.

Реализацию предлагаемых мероприятий по сбору ТБО предлагается осуществлять следующим образом:

- строительство контейнерных площадок и установка контейнеров от населения  осуществлять за счет платы за жилое помещение при условии доступности данной услуги, а также за счет средств муниципального образования;

-  строительство контейнерных площадок и установка контейнеров от организаций  инфраструктуры осуществляется за счет средств данных организаций;

- приобретение спецтехники для сбора и вывоза ТБО осуществляют  подрядные организации, обеспечивающие сбор и вывоз отходов. Возмещение данных расходов осуществляется через тариф на сбор и вывоз ТБО;

- приобретение спецтехники для захоронения ТБО, осуществляют  подрядные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов. Возмещение данных расходов осуществляется через тариф на захоронение ТБО;

- строительство новых и рекультивация закрытых, модернизация существующих объектов захоронения ТБО осуществляется за счет собственных средств предприятий, осуществляющих захоронение (утилизацию) ТБО, заемных средств, также возможно использование средств регионального и местного бюджетов. Компенсация расходов на рекультивацию объектов захоронения ТБО  затрат возможна за счет платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Источником финансирования мероприятий по строительству, модернизации и рекультивации объектов захоронения могут быть целевые кредиты коммерческих банков, предоставляемые под гарантии Администрации области. Возмещение расходов осуществляется за счет установление надбавки к тарифу на захоронение ТБО.

Мероприятия в области газоснабжения

| Объект | Меропри- ятие | Основание для включения в перечень | Срок реали-зации | Финансирование, млн.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Фед. бюд. | Обл. бюд. | Мест. бюд. | Внебюд. источ. |
| Межпоселковый газопровод д.Пирогово-д.Веденское | Строи-тельство | Государст- венное частное партнерство | 2013- 2014 | 35,5 |  | 16,0 | 3,5 | 16,0 |
| Котельная в п.Некрасовс- кое для теплоснабже- ния больнич- ного корпуса МУЗ Некра- совская ЦРБ | Строи- тельство | Фед.прог- рама «Модер- низация здравоох-ранения» | 2012 | 20,0 |  | 18,0 | 2,0 |  |
| Итого |  |  |  | 55,5 |  | 34,0 | 5,5 | 16,0 |

Газификация

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Наличие проектной документации и экспертизы | Сметная стоимость в текущих ценах | Объемы капитальных вложений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Газификация п.Некрасовское, км (в т.ч. проектные работы) 2011г.: -ул.Первомайская (19 домов); - ул.Кооперативная (3 дома); - ул.Ярославская и ул.Заречная (80 домов). 2012г.: -ул.Луговая (8 домов); - ул.Кооперативная (15 домов); 2013г.: -ул.Победы (20 домов); 2014г.: -ул.Победы (25 домов). | 1,3 0,95 1,3 1,6 2,0 | Разрабатывалась в 2010г. | 16140 | Всего | 7000 | 2600 | 3200 | 3340 |
|  |  |  |  |  | Обл. бюдж. | 6000 | 2000 | 2500 | 3000 |
|  |  |  |  |  | Местн. Бюдж | 1000 | 600 | 700 | 340 |

Результаты мероприятий: обеспечение природным газом населения и организаций.

Мероприятия в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Наличие проектной документации и экспертизы | Сметная стоимость в текущих ценах | Объемы капитальных вложений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Строительство газовой котельной в с. Левашово, Гкал/ч, ( в т.ч. проектные работы) | 1,753 | Требуется разработ-ка | 20220 | Всего | 1000 | 17000 | 2220 |  |
|  |  |  |  |  | Обл. бюдж. |  | 15300 | 2000 |  |
|  |  |  |  |  | Мест. Бюдж. | 1000 | 1700 | 220 |  |
| 2 | Установка котла для работы бани в летний период, пуско-наладочные работы в п.Некрасовское, Гкал/час (в т.ч. проектные работы) | 0,25 | Требуется разработ-ка | 1970 | Всего | 300 | 1670 |  |  |
|  |  |  |  |  | Обл. бюдж. |  | 1500 |  |  |
|  |  |  |  |  | Мест. бюдж. | 300 | 170 |  |  |
| 3 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в п.Некрасовское, км, (в т.ч.проектные работы) | 5,0 | Требуется разработ-ка | 20020 | Всего | 3340 | 3340 | 6670 | 6670 |
|  |  |  |  |  | Обл. бюдж. | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 |
|  |  |  |  |  | Мест. Бюдж. | 340 | 340 | 670 | 670 |
|  | Итого |  |  |  | Всего | 4640 | 22474 | 8890 | 6670 |
|  |  |  |  |  | Обл. бюдж. | 3000 | 19800 | 8000 | 6000 |
|  |  |  |  |  | Мест. Бюдж. | 1640 | 2210 | 890 | 670 |

Результаты мероприятий:

- Обеспечение централизованным отоплением населения и организаций.

- Обеспечение населения услугами бани в летнее время.

- Улучшение качественных и количественных показателей предоставления услуги. Снижение уровня износа сетей.

- Мероприятия по энергосбережению на 2011-2020г.:

| - Мероприятия | - Объекты | - Объемы финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Областной бюджет | - Местный бюджет |
| - Установка узлов учета и регулирования тепловой энергии | - 1.Некрасовская СОШ - (2 ввода) - 2.д/с №1«Солнышко» - 3.д/с №2 «Сказка» - 4.районный ДК - 5.администрация Некрасовского МР | - 1255,0 | - 145,0 |
| - Проведение энергоаудита, общая площадь | - 1.Некрасовская СОШ, 5704 кв.м. - 2. д/с №1«Солнышко», 957кв.м. - 3. д/с №2 «Сказка», 2638 кв.м. - 4.д/с №12 (Левашово), 582 кв.м. - 5.администрация Некрасовского МР, 783 кв.м. - 6. Некрасовская ЦРБ, 4034 кв.м. - 7. районный ДК, 1604 кв.м. | - 437,5 | - 46,85 |

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по водоотведению и очистке сточных вод

| Наименование целевого индикатора | Существующее значение | до 2016 г. | до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % | 59,4 | 100 | 100 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 16,3 | 12,6 | 4,4 |
| Индекс замены оборудования, % | 0 | 4,1 | 10,5 |
| Уровень загрузки очистных сооружений канализации, % | 50,1 | 62 | 83 |

- Прогнозируемые мероприятия по строительству газопроводов в перспективе до 2020-2030 г.г.

| - № п/п | - Наименование | - Кол-во населенных пунктов | - Потребление газа куб.м/час, Q | - Протяженность газопроводов всего,км | - Стоимость газопровода, тыс.руб. | - Коэффициент окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Газопровод межпоселковый ГРС Пирогово-Агеево |  | - 309 | - 7 | - 14490 | - 45 |
|  | - Распределитель-ные сети | - 4 |  | - 26 | - 58500 |  |
| - 2 | - Газопровод межпоселковый ГРС Пирогово-Плаксино- Введенское |  | - 2346 | - 16 | - 33852 | - 147 |
|  | - Распределитель-ные сети | - 11 |  | - 47 | - 105750 |  |
| - 3 | - Газопровод межпоселковый ГРС Пирогово-Шишелово |  | - 252 | - 0,5 | - 1008 | - 504 |
|  | - Распределитель-ные сети | - 1 |  | - 3 | - 6750 |  |
| - 4 | - Газопровод межпоселковый ГРС Пирогово- Кресцово |  | - 770 | - 3 | - 7077 | - 257 |
|  | - Распределитель-ные сети | - 3 |  | - 21 | - 47250 |  |
| - 5 | - Газопровод межпоселковый ГРС Пирогово- Лихообразово |  | - 730 | - 2 | - 3528 | - 435 |
|  | - Распределительные сети | - 1 |  | - 10 | - 22500 |  |
|  | - Всего межпоселковых | - 5 |  | - 28,5 | - 59955,0 |  |
|  | - Всего распределительных сетей | - 20 |  | - 107,0 | - 240750,0 |  |

  - Источники инвестиций

6.1.Финансирование потребности для реализации программы:

| Наименование проекта | Финансиро-вание, млн.руб. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | … | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплоснабжение | Всего | 6,58 | 44,02 | 17,78 | 13,34 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 3,28 | 4,42 | 1,78 | 1,34 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 3,3 | 39,6 | 16,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |
| газоснабжение | Всего | 7,0 | 26,1 | 35,2 | 3,34 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1,0 | 6,1 | 0,7 | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 6,0 | 20,0 | 18,5 | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение | Всего | 7,04 | 5,62 | 5,96 | 5,96 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 6,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,54 | 1,32 | 1,56 | 1,46 |  |  |  |  |  |
| водоснабжение | Всего | 3,04 | 11,92 | 1,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2,5 | 11,5 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,54 | 0,42 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
| утилизация ТБО | Всего | - | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,85 | 33,16 | 16,58 | 16,58 |
| энергосбережение: | Всего | 1,88 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 1,69 | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 25,54 | 92,52 | 65,22 | 27,5 | 4,86 | 4,85 | 33,16 | 16,58 | 16,58 |

- 7.Реализация программы и контроль за выполнением программы

Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Ярославской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Некрасовского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава сельского поселения Некрасовское.

Исполнителями программы являются администрация сельского поселения Некрасовское и организации коммунального комплекса. Исполнители программы предоставляют  отчетность, необходимую для мониторинга и контроля за ходом выполнения программы.

- Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.