Протокол
заседания оперативного штаба КЧС и ОПБ Некрасовского  МР

27.01.2012 года                                № 3-ОШ                                  п. Некрасовское

Председатель:

Руководитель ОШ – первый заместитель главы Некрасовского муниципального района А.Н. Кошлаков
Секретарь: 
Заведующий отделом по ВМР, ГОЧС К.Н. Копылов
Присутствовали:

Члены ОШ комиссии  по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 


ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности:

- заместитель главы администрации района Торгашов Н.П.;

- заведующий отделом по ВМР, ГОЧС  Копылов К.Н.; 
- начальник гарнизона противопожарной охраны, ГУ ЯО «ОПС-13» 

   Кутумов С.А.;
- директор МУ «ЕДДС Некрасовского муниципального района»
 Таланов В.И.;
- начальник ОМВД по Некрасовскому МР Лисенков С.И.;
- главный врач Некрасовской ЦРБ Якушев С.В.

- заведующий юридическим отделом администрации района Ю.Е. Будилко
Приглашенные:
    - глава сельского поселения Красный Профинтерн Ивченко С. В.;
    - директор МУП ЖКХ «Заволжское» Малётин В.Н.;

    - директор МУ Капитального строительства, ЖКХ и тарифной политики           
       Горбач П.И.   

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 «Об угрозе чрезвычайной ситуации в посёлке Красный Профинтерн, связанной с аварийным состоянием очистных сооружений отвода канализационных стоков»
Ход заседания:

 
С докладом по повестке дня выступил: 
Руководитель КЧС и ОПБ, первый заместитель главы Некрасовского муниципального района А.Н. Кошлаков

Выступили: 

- заместитель главы администрации района Торгашов Н.П.;

- директор МУ капитального строительства, ЖКХ и тарифной политики  Горбач П.И.   
Заслушаны:

- глава сельского поселения Красный Профинтерн Ивченко С. В.;

- директор МУП ЖКХ «Заволжское» Малётин В.Н.;

Решение
оперативного штаба КЧС и ОПБ Некрасовского  МР

27.01.2012 года                                № 3-ОШ                                  п. Некрасовское

09.00

С информацией выступил первый заместитель главы администрации Некрасовского муниципального района Кошлаков А.Н.

По состоянию на 08.00 27.01.2012г. в п. Красный Профинтерн возникла угроза нарушения жизнеобеспечения населения п. Красный Профинтерн (до 1500 чел.), связанная с аварийным состоянием очистных  сооружений отвода канализационных стоков. 
Вследствие длительного срока эксплуатации  и воздействия агрессивной среды внутренних технологических процессов: 

- наружные кирпичные стены здания очистных сооружений имеют значительные повреждения: выветривание наружных слоев кладки, выкрашивание и выпадение отдельных частей кирпича, сквозные трещины с шириной раскрытия до 5 см., отклонение стен от вертикального положения;

- защитный слой железобетонных конструкций перекрытия здания разрушен, арматура повреждена коррозией;

В целом здание находится в неудовлетворительном состоянии,  эксплуатация опасна для обслуживающего персонала, кроме того, если не принять экстренных мер по укреплению конструкций здания, существует угроза обрушения кровли с разрушением технологического оборудования и разливом канализационных стоков на прилегающей территории. 
Таким образом,   возникла прямая угроза нарушения жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы  п. Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района Ярославской области. 
На основании Федерального Закона РФ №68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  постановления Правительства Российской Федерации от  30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Закона Ярославской области №  19-з от 07.04.2003г. «О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  постановления Губернатора Ярославской области от 28.04.2005 № 242 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации   чрезвычайных ситуаций Ярославской области», в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий вследствие дальнейшего разрушения здания очистных сооружений и разлива канализационных стоков в пос. Красный Профинтерн, оперативный штаб КЧС и ОПБ Некрасовского  МР
РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Главе сельского поселения Красный Профинтерн Ивченко С.В.:
1.1. Ввести с 12.00  27.01.2012г. на территории п. Красный Профинтерн Некрасовского района Ярославской области режим чрезвычайной ситуаций  (далее – ЧС) для органов местного самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района Ярославской области и МП ЖКХ «Заволжское».

1.2. Определить границами зоны ЧС - территорию п. Красный Профинтерн Некрасовского района Ярославской области с объектами жизнеобеспечения, жилой сектор и учреждения социальной сферы, подключенные к данным объектам.
1.3. Организовать на время режима  чрезвычайной ситуации  круглосуточное дежурство руководящего состава администрации сельского поселения Красный Профинтерн. 

1.4. Обеспечить сбор информации о проводимых работах и ежедневный доклад в ЕДДС района к 8.00 и 20.00, в случаях нарушения жизнеобеспечения населения - немедленно.

1.5. Проинформировать население о введении на территории п. Красный Профинтерн  Некрасовского района Ярославской области режима чрезвычайной ситуации и проводимых мероприятиях через средства массовой информации. 

2. Муниципальному предприятию Капитального строительства, ЖКХ и тарифной политики (Горбач П.И.):

2.1. До 12.00 27.01.2012г. определить объем аварийно-восстановительных работ,  потребность в финансовых и материально-технических средствах; 
2.2. До 13.00 27.01.2012г. разработать план-график проведения превентивных мероприятий, а также расчет сил и средств, необходимых для аварийно-восстановительных  работ
3. Начальнику ОМВД по Некрасовскому району Лисенкову С.И.  обеспечить охрану общественного порядка в зоне режима  чрезвычайной ситуации .

4.Начальнику ЕДДС района Таланову В.И. обеспечить ежедневное представление в оперативный штаб КЧС и ОПБ района и ГУ МЧС России по Ярославской области  сведений о  ходе аварийно-восстановительных работ.
Руководитель оперативного штаба                                           А.Н. Кошлаков
КЧС и ОПБ Некрасовского МР










