«Утверждаю»

Директор  МУП ЖКХ «Бурмакино»

_______________Р.А.Алсултанов

«  03 » июня 2013 г.

План работы  МУП ЖКХ «Бурмакино» на  2013 год

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Ед. измерений | Кол-во | Стоимость р. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Цапкова д.1 | Замена стояков отопления |  |  | 99999 | 09.2013 |
| 2 | Ул.Спортивная д.4 кв 72 | Ремонт стояка отопления |  |  | 13600 | 09.2013 |
| 3 | Ул.Советская д.13 | Ремонт кровельного покрытия над кв.№ 13 и ЛМ | м2 | 46 | 6900 | 09.2013 |
| 4 | Ул.Ярославская д.5 | Ремонт цоколя | 100 м2 цоколя | 0,036 | 8065,63 | 06.2013 |
| 5 | Ул.Ярославская д.1 | Ремонт задвижки ХВС | шт | 1 | 3800 | 06.2013 |
| 6 | Ул.Депутатская д.7 кв.11 | Ремонт кровли | м2 | 36 | 54000 | 09.2013 |
| 7 | Ул.Советская д.17 | Ремонт кровельного покрытия над кв. 39,40,57 | м2 | 34 | 63892 | 09.2013 |
| 8 | Ул.Ярославская д.1 | Ремонт чердачного перекрытия в подъезде № 1 | 100 м2 | 0,0448 | 5747,04 | 05.2013 |
| 9 | Ст.Сахареж д.4 | Ремонт кровельного покрытия | м2 | 55 | 82500 | 09.2013 |
| 10 | Ул.Советская д.8 | Ремонт кровельного покрытия | м2 | 31,13 | 68500 | 07.2013 |
| 11 | Ул.Ярославская д.4 | Ремонт кровельного покрытия над кв.№60 | м2 | 7 | 26300 | 07.2013 |
| 12 | Ул.Некрасовская д.1 | Ремонт кровельного покрытия над кв.№50 | м2 | 36 | 6900 | 07.2013 |
| 13 | Ул.Цапкова д.1 | Ремонт электропроводки | м | 47 | 13800 | 06.2013 |
| 14 | Ул.Ярославская д.2 | Ремонт слухового окна фронтона | м2 | 8 | 29500 | 08.2013 |
| 15 | Ул.Цапкова д.1 | Ремонт козырьков | м2 | 13,2 | 15840 | 06.2013 |
| 16 | Ул.Огородная д.3 | Устройство козырьков | м2 | 4,4 | 6300 | 06.2013 |
| 17 | Ул.Ярославская д.1 | Ремонт козырьков | м2 | 2,2 | 2640 | 06.2013 |
| 18 | Ул.Советская д.4 | Ремонт козырьков | м2 | 2,2 | 2640 | 06.2013 |
| 19 | Ул.Огородная д.6 | Ремонт козырьков | м2 | 4,4 | 6300 | 06.2013 |

Все запланированные работы по текущему ремонту МКД выполнены в полном объеме.