Работы и услуги по ремонту и содержанию, оказываемые жителям многоквартирных домов, находящихся в управлении  МУП ЖКХ «Бурмакино» с 03.06.2013 года по 30.06.2013 года, в расчете на 1 кв.м

| Тариф, руб/м2 2013 г | Перечень оказываемых услуг в расчете на 1 кв.м | Адрес МКД |
| --- | --- | --- |
| 11,84 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание систем центрального теплоснабжения- 1,49; Расконсервация систем центрального отопления- 0,86; Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов- 0,66; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения, канализации- 1,86 Аварийное обслуживание на системах теплоснабжения, водоснабжения, канализации- 2,0; Содержание внутридомового газового оборудования- 0,95. Дератизация- 0,32; Дезинфекция- 0,32; Сбор и вывоз твердых бытовых отходов- 1,45. Расходы по управлению- 4,10 | П.Бурмакино ул.Советская д.2; д.8; д.10;д.17 п.Бурмакино ул.Спортивная д.4,6;ул.Огородная д.2,3; Ул.Некрасовская д.1,3,5; Ул.Цапкова д.1,2,4; ул.Ярославская д.4; п.Сосновый Бор д.1,2 |
| 9,71 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание систем центрального теплоснабжения- 1,44; Расконсервация систем центрального отопления- 0,81; Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения, канализации-1,59; Аварийное обслуживание на системах теплоснабжения, водоснабжения, канализации- 1,83; Содержание внутридомового газового оборудования- 0,95 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов- 1,45. Расходы по управлению- 3,41 | ст.Сахареж д.1,2,3,4,5; п.Бурмакино ул.Некрасовская д.2,2а; ул.Советская д.13; с.Никольское, ул.Светлая, д.1,7,18 |
| 8,64 | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах центрального теплоснабжения, водоснабжения, канализации- 1,96; Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, канализации- 2,0; Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов- 1,77; Сбор и вывоз твердых бытовых отходов – 1,45. Расходы по управлению- 3,04 | С.Бурмакино ул.Заводская д.1,2,3 П.Бурмакино ул.Депутатская д.1,3,5,7 П.Бурмакино ул.Гражданская д.11; п.Бурмакино,ул.Комсомольская д.11; ул.Советская, д.15а; п.Бурмакино,ул.Кирпичная,д.4 Д.Якушиха ул.Молодежная д.3,7 С.Новое д.4,7,8,11; С.Никольское ул.Светлая д.15 с.Никольское,ул.Школьная д.24; с.Никольское,ул.Школьная д.12/2 |
| 6,54 | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах водоснабжения, канализации- 1,54; Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, канализации- 1,91; Сбор и вывоз твердых бытовых отходов- 1,45. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов- 0,61; Расходы по управлению- 2,22 | П.Бурмакино, Ул.Советская д.15; ул.Первомайская д.6,7,12,14,15,16,18,19,20,23,24; ул.Некрасовская д.4,6,10,11,12,13,15,17,18,19,20,23; |
| 5,47 | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах центрального теплоснабжения, водоснабжения, канализации- 1,51; Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, канализации- 1,65 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов – 1,45. Расходы по управлению- 1,86 | Р.п.Бурмакино, ул. Первомайская, д.1,2,3,4,5,17; ул.Некрасовская, д.14;ул.Спортивная д.2; ул.Огородная д.1, д.6; ул. Цапкова, 3; ул.Ярославская 1,2,5,6; ул.Советская д.3,4,5,6 ул.Садовая, д.10; ул.Железнодорожная, д.1,2,4,6; ул.Лесная,д.16; ул.Калинина,д.2а,6а; ул.Новая, д.2,4; д.Залесное д.5,6; д. Коробиха, д.38,47; с.Никольское, ул.Сельская, д.14,20 |

Директор МУП ЖКХ «Бурмакино»				Р.А.Алсултанов